Provincia di Genova

Direzione Ambiente, Ambiti naturali e Trasporti

Autorizzazione integrata ambientale ai sensi del d. lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii.

Seconda seduta di conferenza dei servizi – convocazione in sede deliberante – 15.02.2011

Società A.O.C. - Antipollution Operative Center S.r.l.

Ponte Paleocapa - Calata Oli Minerali – 16126 – Genova

Indice della relazione istruttoria

Identificazione del complesso IPPC	3

Iter istruttorio di avvio dell’attività	3

Iter istruttorio finalizzato A.I.A.	4

Prima conferenza dei Servizi e proseguimento iter istruttorio	4

Ulteriori richieste formulate contestualmente all’AIA e valutazioni adeguatezza impianti a discipline settoriali specifiche	5

Stato autorizzativo ed elenco autorizzazioni sostituite dall’A.I.A.	6

Adozione del sistema di gestione qualità - ISO 9001:2000 e di gestione ambientale - ISO 14001:2004	7

Descrizione di sintesi dell’insediamento, della sua ubicazione e del ciclo produttivo	8

Descrizione di sintesi del complesso IPPC	9

Individuazione delle nuove linee di processo	9

Schema di principio dell’attività	10

Schema di processo complessivo attuale e schema successivo alla separazione linee di trattamento	11

Elenchi dei rifiuti autorizzati allo stoccaggio (D15),  al trattamento (D9) ed al recupero (R9)	12

Parco serbatoi e loro utilizzo	15

Olio recuperato	17

Descrizione di dettaglio delle fasi di conferimento, stoccaggio e trattamento	18

Ingresso e stoccaggio rifiuti via mare	18

Ingresso e stoccaggio rifiuti via terra	19

Primo riscaldamento in serbatoio e trattamento primario (M4)	21

Linea di depurazione chimico-fisica (M1 - impianto di trattamento acque)	21

Rifiuti prodotti	24

Caratteristiche dei rifiuti e dei prodotti recuperati in uscita	26

Movimentazione delle materie prime, dei prodotti finiti e dei rifiuti	26

Laboratorio di analisi chimiche interno	26

Sezione trattamento acque e scarichi idrici	27

Sezione emissioni in atmosfera	30

Sezione rumore	32

Sezione energia	32

Chiusura dell’impianto	35

Bonifiche	35

Valutazione integrata degli inquinamenti e calendarizzazione degli interventi di riduzione	36

Sezione dispositiva – limiti e prescrizioni	38

Prescrizioni di carattere generale	38

Prescrizioni di settore	42

Rifiuti	42

Prescrizioni relative alle caratteristiche quali – quantitative dei rifiuti in ingresso:	43

Prescrizioni relative allo stoccaggio dei rifiuti:	44

Prescrizioni sulla sezione di stoccaggio oli ed emulsioni oleose	45

Prescrizioni sul trattamento chimico – fisico dei rifiuti	45

Prescrizioni sui rifiuti in uscita dall’impianto e sul prodotto oleoso	46

Altre prescrizioni gestionali ed amministrative	46

Sezione acque	47

Sezione emissioni in atmosfera	49

Sezione inquinamento acustico	52

Sezione energia	53

Prescrizioni su interventi migliorativi d’impianto	54

# Identificazione del complesso IPPC

| Denominazione azienda | Antipollution Operative Center S.r.l. (A.O.C.) |
| --- | --- |
| Via | Calata Oli Minerali – Porto di Genova |
| CAP | 16126 |
| Comune | Genova |
| P.IVA Azienda | 03614400103 |
| Descrizione del complesso IPPC | Impianto di movimentazione, stoccaggio provvisorio e trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi contenenti oli ed emulsioni |

| Codice attività economica principale NACE del complesso IPPC | 90 |
| --- | --- |

| Codice attività economica principale ISTAT del complesso IPPC | 90.01 |
| --- | --- |

| N° Attività | Descrizione attività | Codice IPPC | Codice NOSE | Sottoclassificazione IPPC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trattamento chimico fisico dei rifiuti | 5 | 109.07 105.14 | 5.1 |

La Ditta è iscritta al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Genova n° 430742.

Il legale rappresentante ed amministratore unico della Società è il Sig. Matteo Santoro, nato a Genova il 18.02.1963 (C.F. SNTMTT63B18D969R).

Data presunta di cessazione attività è il 31.12.2050.

# Iter istruttorio di avvio dell’attività

Il progetto per la realizzazione di un impianto di trattamento acque di sentina nel porto di Genova da parte della A.O.C. s.r.l. ha superato la procedura di VIA come definito con DGR n. 885 del 04.08.00.

Erano quindi state autorizzate – e successivamente rinnovate - due sezioni separate, ovvero:

- l’impianto di stoccaggio e pretrattamento, poi autorizzato con il Provvedimento Dirigenziale n. 325 del 22/05/02;

- l’impianto di trattamento, poi autorizzato con il Provvedimento Dirigenziale n.381 del 02/09/03.

In data 07/06/04 la Soc. A.O.C. S.r.l. aveva fatto pervenire a questi uffici la nota dell’Autorità Portuale con la quale si comunicava che durante la seduta del 07/04/04 il Comitato Portuale, con la delibera del n. 23/8.1/2004, aveva espresso parere favorevole al rilascio alla A.O.C. S.r.l. della concessione pluriennale per le superfici di m2 6818 site a Ponte Paleocapa e Calata oli minerali, mediante il rilascio di apposito titolo concessorio avente decorrenza 1 gennaio 2004 e scadenza 31 dicembre 2020. Con Provv. Dir. della Provincia di Genova n. 2946/2009 alla Società è stato rinnovato il titolo autorizzativo relativo al proprio stabilimento sito in Calata Oli Minerali nel Porto di Genova per l’attività di stoccaggio provvisorio e trattamento di rifiuti pericolosi e non. E’ autorizzata una capacità produttiva massima pari a 112375 t/anno ed una capacità massima di trattamento dei rifiuti pari a 580 t/g con gli impianti funzionanti al loro regime massimo.

In capo alla Società A.O.C. sono anche i Provvedimenti della Provincia di Genova n. 2982/2007 per lo scarico in mare delle acque derivanti dall’insediamento e n. 2543/2010 per l’esercizio dell’emissione in atmosfera derivante da una nuova caldaia asservita al ciclo di trattamento.

# Iter istruttorio finalizzato A.I.A.

L’impianto di trattamento rifiuti facente capo alla Società Antipollution Operative Center (in seguito A.O.C.) S.r.l. è stato avviato nel 2002 e pertanto già in regime di d. lgs. n. 372/1999 per quanto attiene la disciplina relativa alla IPPC. Ciò lo ha di fatto escluso dalla definizione di impianto esistente operata dal legislatore e conseguentemente anche dalla prima calendarizzazione operata da parte degli Enti competenti sul territorio regionale ligure per gli impianti esistenti ai sensi del d. lgs. n. 372/1999 (per il territorio genovese coi Provv. Dir. della Provincia di Genova n. 4217/2002 e n. 3578/2004).

Con Provv. Dir. della Provincia di Genova n°2775 del 04.05.2010 si è proceduto alla definizione di una scadenza al 30.06.2010 per la presentazione di istanza di autorizzazione finalizzata al rilascio di AIA anche per gli impianti “nuovi” secondo la disciplina del 1999, ma nel contempo non ricadenti nella definizione di impianto esistente operata con il d. lgs. n. 59/2005. Tali impianti risultavano già dotati di autorizzazioni ambientali alla data di entrata in vigore del decreto citato. Rispondente a tali caratteristiche è l’insediamento della Società A.O.C. S.r.l..

Con nota assunta al protocollo provinciale n. 79411 del 22.06.2010 è pervenuta istanza di autorizzazione integrata ambientale da parte della Società A.O.C. S.r.l. in quanto presso il proprio impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti pericolosi e non sito in Calata Oli Minerali nell’ambito del Porto di Genova vengono svolte attività rientranti al p.to 5.1 dell’all. I al d. lgs. n. 59/2005 (Impianto per l’eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi (potenzialità > 10 t/giorno)).

In data 12.10.2010 è stato effettuato un sopralluogo presso l’impianto al fine di verificare lo stato dell’arte del ciclo di trattamento e valutare le necessità / priorità di interventi migliorativi così come previsto dagli scopi della direttiva comunitaria in materia di AIA. Al riguardo il documento comunitario contenente le BAT di riferimento per l’impianto in questione è il BREF “Waste Treatment Industries” adottato formalmente dall’European IPPC Bureau nell’agosto 2006 e pubblicato in via definiva nell’Agosto 2006 sul sito http://eippcb.jrc.es/pages/FActivities.htm. Tali linee guida sono state recepite dal legislatore italiano con d. m. del 29.01.2007, pubblicato in G.U. serie generale n. 130 del 07.06.2007.

A seguito delle richieste di adempimenti necessari al proseguimento dell’iter istruttorio avanzate dalla Provincia di Genova con nota prot. n. 94100 del 26.07.2010, la Società ha fornito quanto richiesto con nota assunta al protocollo provinciale con n. 100624 del 10.08.2010.

# Prima conferenza dei Servizi e proseguimento iter istruttorio

In data 27.10.2010 si è svolta la prima Conferenza dei Servizi presso la Direzione Ambiente, Ambiti Naturali e Trasporti alla quale hanno partecipato i tecnici della medesima direzione provinciale, l’ARPAL, l’ASL 3 Genovese e l’Autorità Portuale di Genova. La Conferenza ha formulato una complessiva richiesta di integrazioni alla domanda da presentarsi entro il 25.01.2011.

In data 24.12.2010 è stata assunta al protocollo la nota del 22.12.2010. trasmessa dalla Società A.O.C. con la quale si forniscono parte delle integrazioni richieste.

In data 25.01.2011 si è svolto un incontro tecnico tra i rappresentanti della Società e personale tecnico di Arpal e della Provincia di Genova volto a chiarire ulteriormente aspetti gestionali sostanziali quali:

- definizione di un percorso normativo per la classificazione del prodotto in uscita dal trattamento;

- individuazione dei parametri chimico – fisici del prodotto in uscita che la Società ritiene di non poter rispettare entro i limiti definiti dalla norma UNI 6579;

- individuazione di una linea di trattamento dedicata alle acque oleose provenienti da navi da gestire separatamente da una seconda linea dedicata ad altri rifiuti contenenti oli;

- revisione e riformulazione di parte della documentazione AIA alla luce delle variazioni sopra dette.

I suddetti aspetti si sono tradotti in formale e dettagliata richiesta inserita nel verbale d’incontro trasmesso alla Società in data 26.01.2011.

Nelle date 26 e 31.01.2011 sono pervenute alla Provincia di Genova le integrazioni richieste, consegnate anche ad Arpal.

Con nota della Provincia di Genova n. 11376 del 27.01.2011 si è proceduto alla convocazione di conferenza dei servizi ex art. 14 – L. n. 241/1990 e s.m.i. finalizzata alla valutazione dell’autorizzabilità dell’impianto ai sensi della disciplina vigente in tema di IPPC e quindi dell’adeguatezza degli impianti e delle procedure di gestione alle BAT comunitarie.

# Ulteriori richieste formulate contestualmente all’AIA e valutazioni adeguatezza impianti a discipline settoriali specifiche

La Società A.O.C. ha conseguito la certificazione ambientale volontaria ISO 14001:2004 in data 28/04/2005 (ultimo rinnovo risale al 27/03/2008 con rilascio di certificato RINA n. EMS-963/S). In conseguenza di ciò la Società richiede la riduzione delle garanzie finanziarie prevista dall’art. 210 del d. lgs. n. 152/2006.

Considerate le modifiche apportate al d. lgs. n. 152/2006 con il d. lgs. n. 225/2010 ed in particolare con l’abrogazione dell’art. 210 alla parte IV, non sono più applicabili riduzioni degli importi fideiussori. L’adesione al sistema di gestione ambientale da parte di A.O.C. comporta una periodicità di rinnovo ordinario dell’autorizzazione integrata ambientale pari ad anni 6, così come previsto dal novellato art. 29-octies, comma 3 della parte seconda del d. lgs. n. 152/2006.

Con la presente autorizzazione è stata valutata anche la conformità dell’attività di stoccaggio e trattamento oli ed emulsioni oleose svolta dalla Società presso il proprio impianto di Calata Oli Minerali (GE) alla normativa di settore ed in particolare alle indicazioni tecniche previste dal regolamento dettato dal Decreto 16.05.1996, n. 392 poi assorbito dalla vigente normativa ex d. lgs. 152/2006 e s.m.i.. La valutazione ha messo in evidenza l’imprescindibile necessità di interventi impiantistici per poter ritenere adeguata la gestione delle anzidette operazioni alla disciplina di settore.

Inoltre la Società ha presentato comunicazione relativa ad alcuni spostamenti del punto di scarico rifiuti da bettoline correlati alle necessità di realizzazione del riempimento a mare di calata Bettolo di cui si prende atto nella presente autorizzazione.

Il complesso IPPC non presenta attività soggette agli adempimenti di cui al D.lgs 334/99 e s.m.i.

# Stato autorizzativo ed elenco autorizzazioni sostituite dall’A.I.A.

| Settore interessato | Norme di riferimento | Ente competente | Estremi del provvedimento | Scadenza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aria | D.Lgs. 152/06 | Provincia di Genova | P. D. n. 2543 del 26/04/2010 | 25/04/2025 |
| Rifiuti | D.Lgs. 152/06 | Provincia di Genova | P. D. n. 2946 del 19/05/2009 | 18/05/2019 |
| Acqua | D.Lgs. 152/06 | Provincia di Genova | P. D. n. 2982 del 17/05/2007 | 16/05/2011 |

Ai sensi della l.r. n.43/1995 la Società ha ricevuto autorizzazione allo scarico di acque nere da fossa Imhoff con atto del Comune di Genova n. 527/ID del 09.09.2005. Tale atto non viene ricompresso nelle sostituzioni dei titoli autorizzativi determinata con l’A.I.A. e pertanto dovrà essere oggetto di rinnovo ad hoc.

# Adozione del sistema di gestione qualità - ISO 9001:2000 e di gestione ambientale - ISO 14001:2004

La Società A.O.C. ha comunicato di aver acquisito la certificazione ambientale volontaria ISO 14001:2004 in data 28/04/2005 (ultimo rinnovo risale al 27/03/2008 con rilascio di certificato RINA n. EMS-963/S).

In particolare viene certificata la conformità del sistema di gestione ambientale A.O.C. alla norma ISO 14001:2004 per quanto attiene alla raccolta, il trasporto. lo stoccaggio , il trattamento e l’attività di intermediazione per rifiuti speciali pericolosi e non.

La validità della certificazione è subordinata a sorveglianza periodica annuale da parte del RINA ed al riesame completo del sistema di gestione con periodicità triennale.

In conformità alla vigente normativa, la certificazione ISO 14001 comporta un allungamento della durata dell’autorizzazione integrata ambientale che pertanto avrà una validità pari ad anni 6, ed una riduzione della tariffa d’istruttoria A.I.A.. Quest’ultima viene dettagliata con il calcolo riportato in allegato 2 alla presente autorizzazione.

# Descrizione di sintesi dell’insediamento, della sua ubicazione e del ciclo produttivo

La Società A.O.C. S.r.l. espleta la sua attività dal 2002 nell’ambito del settore dello stoccaggio e del trattamento dei rifiuti presso lo stabilimento ubicato all’interno dell’area portuale genovese in Calata Oli Minerali su Ponte Paleocapa.

L’area su cui insiste l’attività della A.O.C. S.r.l. fa parte delle ex aree depositi ENI S.p.A. di calata Oli Minerali, Esso Italiana S.r.l. – Calata Canzio, Società SAAR ed Autorità Portuali su cui grava l’onere di un procedimento di bonifica ambientale in corso e per il quale al momento è stato approvato e realizzato un intervento di messa in sicurezza approvato dal Comune di Genova con D.G.C. n. 1041 del 10.08.2000. Le aree occupate da A.O.C. S.r.l. sono in parte contenute all’interno dell’ex area utilizzata dalla ditta S.A.A.R. che si occupava di movimentazione e stoccaggio paraffine, oli minerali e soda caustica in soluzione, ed in parte contenute all’interno dell’ex area utilizzata dall’Autorità Portuale, fabbricato UIL.

Gli impianti necessari per lo svolgimento dell’attività di trattamento, sono dislocati in un area di 8000 m2 di superficie di cui 1500 m2 coperti e 5000 m2 scoperti ed impermeabilizzati con asfaltatura. Gli uffici amministrativi e tecnici, nonché la sede legale della società sono localizzati invece a Genova in Via Carlo Barabino, 26/1.

La Società A.O.C. occupa  15 addetti a tempo pieno operanti su un turno di 7:00 ÷ 18:00 per cinque giorni alla settimana e 7:00 ÷ 13:00 al sabato. Gli impianti operano 24 h/gg per 220 gg/anno

Il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti contenenti olio quali le acque di sentina delle navi è il servizio principale svolto dall’azienda.

# Descrizione di sintesi del complesso IPPC

L’attività svolta dalla ditta A.O.C. s.r.l. consiste nel trattare le acque, principalmente quelle di sentina delle navi, attraverso processi di tipo chimico-fisico e nel recuperare da esse gli oli che contengono.

L’azienda rientra nel gruppo dei complessi IPPC per il trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi attraverso stoccaggio D15 e successivo smaltimento D9, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno (punto 5.1 dell’allegato I del d. lgs 152/06) e non sono presenti attività che non siano IPPC.

L’attività di stoccaggio (D15) e smaltimento (D9) è applicata principalmente alle acque di sentina provenienti dalle imbarcazioni e viene svolta interamente all’interno del sito di Calata Oli Minerali.

La capacità massima di trattamento dei rifiuti si attesta intorno ai 580 t/g con l’impianto a massimo regime e considerando che tale quantitativo sia da riferirsi, in posizione cautelativa, ai soli rifiuti pericolosi. La capacità massima annuale autorizzata di trattamento del rifiuto è pari a 112375 tonnellate.

| N° ordine attività | Tipo di prodotto derivante da attività IPPC e non |  | Capacità di progetto (*) |  | Capacità effettiva di esercizio |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N° d’ordine prodotto | Prodotto |  |  |  |  |
|  |  |  | t/a (+) | t/g | t/a (+) | t/g |
| 1 | 1.1 | Olio assimilabile ATZ | 25600 | 116 | 10458 | 48 |
|  | 1.2 | Acque depurate | 112375 | 511 | 45859 | 209 |

(*) Determinata in funzione di una operatività massima potenziale dell’impianto di cinque giorni/settimana, in relazione alla capacità massima autorizzata di rifiuto da trattare.

(+) Capacità annua effettiva per tipologia di prodotto determinata in base alla produzione del 2009.

# Individuazione delle nuove linee di processo

Nel corso dell’iter istruttorio di autorizzazione integrata ambientale è stato chiesto alla Società di progettare e separare le linee di trattamento rifiuti secondo un criterio legato alla tipologia di prodotto ovvero rifiuto derivante dall’attività di separazione acqua / olio.

Pertanto i rifiuti conferiti all’interno dell’impianto, attualmente convergenti in un’unica linea di stoccaggio e successivo trattamento, saranno destinati ad essere stoccati nei diversi serbatoi dell’impianto ed andranno a confluire in differenti e separate linee di trattamento rifiuti. In particolare verranno a costituirsi le seguenti linee separate di stoccaggio e trattamento:

- linea mare (rifiuti provenienti via mare e via terra contenenti idrocarburi combustibili, siano essi minerali o vegetali (es. biodiesel) provenienti da navi ed assimilabili (es. lavaggio cisterne condominiali contenenti olio combustibile o residui di lavaggio serbatoio contenente O.C. presso deposito petrolifero);

- linea terra fanghi (rifiuti provenienti via terra di tipo fangoso contenenti idrocarburi combustibili), inviati direttamente all’impianto di trattamento fanghi (M3);

- linea terra oli (rifiuti provenienti via terra, differenti dai fanghi, non contenenti idrocarburi combustibili o idrocarburi vegetali e non in forma di emulsione indissolubile);

- linea terra emulsioni (rifiuti provenienti via terra in forma di emulsione indissolubile);

- linea terra vegetali (rifiuti provenienti via terra o via mare contenenti esclusivamente oli vegetali).

Ogni linea prevederà serbatoi e trattamenti dedicati. Dal trattamento iniziale di ciascun fluido di processo si otterrà una separazione fisica che costituirà due fluidi di processo di tipo acquoso e oleoso, come già in oggi avviene secondo però un criterio di accorpamento in un’unica linea di trattamento. Le acque continueranno ad essere raccolte nei serbatoi di equalizzazione che alimentano l’impianto di trattamento chimico-fisico (M1). Il fluido di processo oleoso troverà destini differenti in relazione alla linea da cui proverrà.

Nel caso della linea mare, esso sarà raccolto e stoccato nel deposito doganale e, rispettando le specifiche di prodotto che saranno definite più avanti nella presente relazione autorizzazione, avviato alla vendita. Nel caso delle linee terra il residuo oleoso verrà trattato come rifiuto, al quale sarà assegnato l’opportuno codice CER e sarà, in relazione alla sua provenienza e alle sue caratteristiche chimiche, avviato al recupero (R9) presso consorziati COOU, o a smaltimento.

# Schema di principio dell’attività

Al fine di identificare le linee d’impianto che nel seguito della presente autorizzazione verranno dettagliatamente descritte si riportano di seguito le principali componenti impiantistiche con le relative sigle identificative e le emissioni conseguenti allo stato attuale:

| Macchina/Linea | Sigla identificativa | Emissione convogliata in atmosfera | Emissione diffusa in atmosfera |
| --- | --- | --- | --- |
| Linea depurazione chimico-fisica | M1 | E1 | - |
| Ultrafiltrazione | M2 | - | - |
| Linea depurazione fanghi oleosi | M3 | - | ED5 |
| Linea depurazione primaria chimica-fisica | M4 | - | ED4 |
| Caldaia a olio diatermico Tecnositer | M5 | E2 |  |
| Caldaia a vapore diretto ETA 2000 | M6 | E3 |  |
| Evaporatore servito da M5 | M7 | - | - |
| Linea depurazione spring | M8 | - | - |
| Raffinazione prodotto finito | M9 | - | - |
| Scambiatore produzione vapore servito da M5 | M10 | - | - |
| Stazione di pompaggio rifiuto in ingresso | M11 | - | - |
| Punto di scarico e carico autobotti | M12 | - | - |

# Schema di processo complessivo attuale e schema successivo alla separazione linee di trattamento

R2, R5

L

I

N

E

A

M

A

R

E

R3, R5

S2, S3

E1

Rifiuto in ingresso

R4

R1, R2, R5

S1

Emulsione olio/acqua

Acqua da trattare

Olio

Fanghi oleosi

Acqua da trattare prelavorata

LINEA TERRA

SERBATOIO D11

SERBATOIO D12

SERBATOI D8, D10,

D15, D16

DEPURAZIONE PRIMARIA

TRATTAMENTO FANGHI

OLEOSI

SERBATOI D1, D2,

D3, D4 AD USO

OPZIONALE

SERBATOIO D13

SERBATOIO D14

LINEA TERRA

SERBATOI D5, D6, D7, D9

LINEA DEPURAZIONE CHIMICO-

FISICA

ACQUE

METEORICHE

PRIMA

PIOGGIA

SECONDA PIOGGIA

ULTRAFILTRAZIONE

SERBATOI D17, D18

STAZIONE DI

POMPAGGIO

LINEA DEPURAZIONE

SPRING-POMPAGGIO

A seguito delle richieste degli Enti all’Azienda di procedere ad una separazione delle linee di trattamento a seconda della provenienza e delle caratteristiche dei rifiuti in ingresso all’impianto, le nuove linee di processo saranno, al termine dei necessari adeguamenti impiantistici, così di seguito schematizzabili:

# Elenchi dei rifiuti autorizzati allo stoccaggio (D15),  al trattamento (D9) ed al recupero (R9)

I rifiuti pericolosi ammessi al trattamento ed allo stoccaggio presso l’impianto di A.O.C. sono elencati nella seguente tabella. All’interno dell’insediamento i rifiuti possono essere sottoposti a differenti tipi di trattamento a seconda della loro tipologia e delle loro caratteristiche chimico – fisiche che nell’ultima colonna della tabella vengono specificate e che comunque saranno riportate nell’analisi che accompagna il rifiuto.

Di seguito si riportano le tabelle aggiornate della destinazione che avranno i differenti rifiuti all’interno dell’impianto in relazione alla loro provenienza e alle loro caratteristiche chimico-fisiche.

| Codice CER rifiuto | Descrizione codice | Destinazione all’interno dell’impianto |
| --- | --- | --- |
| 05.01.03* | Morchie depositate sul fondo di serbatoi | D6 (M3) Accettato solo se contenente oli di natura combustibile |
| 05.01.05* | Perdite di olio | D6 (M3) Accettato solo se contenente oli di natura combustibile |
| 05.01.06* | fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti apparecchiature | D6 (M3) Accettato solo se contenente oli di natura combustibile |
| 05.01.13 | fanghi residui dell’acqua di alimentazione delle caldaie | D6 (M3) |
| 05.01.14 | rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento | D6 (M3) Accettato solo se proveniente da impianti di produzione di idrocarburi combustibili |
| 08.03.19* | Oli dispersi | D5/D7 (Linea Terra Oli) |
| 10.02.11* | rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli | D5/D7 (Linea Terra Oli) |
| 10.02.12 | Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque reflue | D5/D7 (Linea Terra Oli) |
| 10.03.27* | rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli | D5/D7 (Linea Terra Oli) |
| 10.03.28 | rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 27* | D5/D7 (Linea Terra Oli) |
| 10.04.09* | rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli | D5/D7 (Linea Terra Oli) |
| 10.04.10 | rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09* | D5/D7 (Linea Terra Oli) |
| 10.05.08* | rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli | D5/D7 (Linea Terra Oli) |
| 10.05.09 | rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08* | D5/D7 (Linea Terra Oli) |
| 10.06.09* | rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli | D5/D7 (Linea Terra Oli) |
| 10.06.10 | rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09* | D5/D7 (Linea Terra Oli) |
| 10.07.07* | rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli | D5/D7 (Linea Terra Oli) |
| 10.07.08 | rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07* | D5/D7 (Linea Terra Oli) |
| 10.08.19* | rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli | D5/D7 (Linea Terra Oli) |

| Codice CER rifiuto | Descrizione codice | Destinazione plausibile all’interno dell’impianto |
| --- | --- | --- |
| 10.08.20 | rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19* | D5/D7 (Linea Terra Oli) |
| 12.01.07* | oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni) | D5/D7 (Linea Terra Oli) |
| 12.01.09* | emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni | D18 (M2) se indissolubile e contenente meno del 15% di prodotto oleoso; D5/D7 se contenente più del 15% di prodotto oleoso o non indissolubile |
| 12.01.10* | oli sintetici per macchinari | D5/D7 (Linea Terra Oli) |
| 12.03.01* | Soluzioni acquose di lavaggio | D5/D7 (Linea Terra Oli) |
| 12.03.02* | rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore | D5/D7 (Linea Terra Oli) |
| 13.01.05* | emulsioni non clorurate | D18 (M2) se indissolubile e contenente meno del 15% di prodotto oleoso; D5/D7 se contenente più del 15% di prodotto oleoso o non indissolubile |
| 13.01.10* | oli minerali per circuiti idraulici non clorurati | D5/D7 (Linea Terra Oli) |
| 13.01.11* | oli sintetici per circuiti idraulici | D5/D7 (Linea Terra Oli) |
| 13.01.13* | altri oli per circuiti idraulici | D5/D7 (Linea Terra Oli) |
| 13.02.05* | scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati | D5/D7 (Linea Terra Oli) |
| 13.02.06* | scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione | D5/D7 (Linea Terra Oli) |
| 13.02.08* | altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione | D5/D7 (Linea Terra Oli) |
| 13.04.01* | oli di sentina della navigazione interna | D13/D14 (Linea Mare) |
| 13.04.02* | oli di sentina delle fognature dei moli | D13/D14 (Linea Mare) |
| 13.04.03* | altri oli di sentina della navigazione | D13/D14 (Linea Mare) |
| 13.05.01* | rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua | D6 (M3) |
| 13.05.02* | fanghi di prodotti di separazione olio/acqua | D6 (M3) |
| 13.05.06* | oli prodotti dalla separazione olio/acqua | D11/D12 (Linea Mare) |
| 13.05.07* | acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua | D13/D14 (Linea Mare) |
| 13.05.08* | miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua | D6 (M3) Accettato solo se contenente oli di natura combustibile |
| 13.07.01* | olio combustibile e carburante diesel | D11/D12 (Linea Mare) |
| 13.07.02* | petrolio | D11/D12 (Linea Mare) |
| 13.07.03* | altri carburanti (comprese le miscele) | D11/D12 (Linea Mare) |
| 13.08.01* | fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione | D6 (M3) Accettato solo se contenente oli di natura combustibile |
| 13.08.02* | altre emulsioni | D18 (M2) se indissolubile e contenente meno del 15% di prodotto oleoso; D5/D7 se contenente più del 15% di prodotto oleoso o non indissolubile |

| Codice CER rifiuto | Descrizione codice | Destinazione plausibile all’interno dell’impianto |
| --- | --- | --- |
| 16 03 06 | Rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05 | D9 (Linea Terra Vegetali) |
| 16.07.08* | Rifiuti contenenti olio | D13/D14 (Linea Mare) o D5/D7 (Linea Terra Oli) in relazione alla provenienza e natura |
| 19.02.07* | oli e concentrati prodotti da processi di separazione | D11/D12 (Linea Mare) o D5/D7 (Linea Terra Oli) in relazione alla provenienza e natura |
| 19.02.08* | rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose | D11/D12 (Linea Mare) |
| 19.08.09 | miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti oli e grassi commestibili | D9 (Linea Terra Vegetali) |
| 19.08.10* | miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09 | D5/D7 (Linea Terra Oli) |
| 19.08.13* | fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali | D6 (M3) Accettato solo se contenente oli di natura combustibile |
| 19.08.14 | fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali diverse da quelle di cui alla voce 19.08.13* | D6 (M3) Accettato solo se contenente oli di natura combustibile |
| 19.11.05* | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose | D6 (M3) Accettato solo se contenente oli di natura combustibile |
| 19.11.06* | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05* | D6 (M3) Accettato solo se contenente oli di natura combustibile |
| 19.13.03* | fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni contenenti sostanze pericolose | D6 (M3) |
| 19.13.04 | fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03* | D6 (M3) |
| 19.13.05* | fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose | D6 (M3) |
| 19.13.06 | fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05* | D6 (M3) |
| 19.13.07* | rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose | D5/D7 (Linea Terra Oli) |
| 19.13.08 | rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07* | D5/D7 (Linea Terra Oli) |

# Parco serbatoi e loro utilizzo

| Tipologia serbatoio | Sigla | Capacità (m3) |
| --- | --- | --- |
| TK FT riscaldabile | D1 | 150 |
| TK FT riscaldabile | D2 | 150 |
| TK FT riscaldabile | D3 | 150 |
| TK FT riscaldabile | D4 | 150 |
| TK FT riscaldabile | D5 | 150 |
| TK FT riscaldabile | D6 | 150 |
| TK FT riscaldabile | D7 | 150 |
| TK FT riscaldabile | D8 | 150 |
| TK FT riscaldabile | D9 | 150 |
| TK FT riscaldabile | D10 | 150 |
| TK (cisterna) FT TF riscaldabile | D11 | 2900 |
| TK (cisterna) FT TF riscaldabile | D12 | 2900 |
| TK (cisterna) FT TF riscaldabile | D13 | 11500 |
| TK (cisterna) FT TF riscaldabile | D14 | 11500 |
| TK FT riscaldabile | D15 | 150 |
| TK FT riscaldabile | D16 | 150 |
| TK FT riscaldabile | D17 | 35 |
| TK FT riscaldabile | D18 | 35 |
| TK FT | D19 | 150 |
| TK FT | D20 | 150 |
| TK FT | D21 | 150 |
| TK FT | D22 | 10 |
| TK FT | D23 | 2 |

I serbatoi presenti all’interno del sito sono attualmente utilizzati per la raccolta rispettivamente di:

D13, D14	rifiuto in ingresso allo stabilimento (via mare e via terra) e separazione fisica; sono utilizzati secondo un criterio di movimentazione: un serbatoio viene utilizzato in carico e l’altro in fase lavorazione

D11, D12, D1, D2, D3, D4	rifiuto in ingresso allo stabilimento e separazione fisica. D11 e D12 sono alternativamente utilizzati in relazione alle esigenze impiantistiche. D1, D2, D3, D4 vengono attualmente utilizzati per accelerare la separazione delle fasi acqua/olio, in relazione alle necessità dello stabilimento, vengono alimentati dal colletto d’olio formatosi nei serbatoi D11 e D12.

D5, D6 D7, D9	acque pre-lavorate ricevono le acque esclusivamente dall’impianto di pre-lavorazione M4 e sono utilizzati con un criterio di disponibilità in cascata e a rotazione.

D8, D10, D15, D16	contengono l’olio prodotto dalla separazione acqua olio e destinato alla vendita;ricevono l’olio esclusivamente dai serbatoi D11, D12, D1, D2, D3, D4 e sono utilizzati con un criterio di disponibilità in cascata e a rotazione.

D17, D18	rifiuti in ingresso via terra rappresentati da emulsioni indissolubili o acqua in olio. Sono utilizzati a discrezione dell’operatore in relazione ai criteri relativi all’operazione di carico via terra. Questi serbatoi possono anche essere utilizzati per la consegna dei rifiuti del tipo acqua in olio o rifiuto fangoso, poiché in essi è possibile eseguire il riscaldamento di tali tipologie di rifiuti molto densi al fine di facilitarne il pompaggio alle successive fasi di trattamento dell’impianto.

D19, D20, D21	serbatoi attualmente non utilizzati.

D22	serbatoio unicamente dedicato all’olio combustibile BTZ impiegato per l’alimentazione delle caldaie;

D23	serbatoio unicamente dedicato all’olio diatermico impiegato per il riscaldamento del circuito serbatoi;

La destinazione d’uso dei serbatoi verrà modificata contestualmente agli interventi di separazione delle linee di trattamento, come di seguito indicato in tabella. Il serbatoio D17 non sarà più utilizzato come stoccaggio per emulsioni indissolubili ma per l’esclusivo transito del rifiuto in ingresso via terra, compatibile con la linea mare, al fine del rilancio dello stesso nei serbatoi D13, D14, D11 o D12.

Il serbatoio D18 sarà dedicato allo stoccaggio delle emulsioni indissolubili contenenti meno del 15% di prodotto oleoso.

| Serbatoio | Fluido di processo stoccato | Linea dedicata |
| --- | --- | --- |
| D1 | Olio | Mare |
| D2 | Olio | Mare |
| D3 | Olio | Mare |
| D4 | Olio | Mare |
| D5 | Fluido di processo acqua/olio da rifiuti via terra | Terra Oli |
| D6 | Fanghi | Terra Fanghi |
| D7 | Fluido di processo acqua/olio da rifiuti via terra | Terra Oli |
| D8 | Olio | Mare |
| D9 | Fluido di processo acqua/olio | Terra Vegetali |
| D10 | Olio | Mare |
| D11 | Fluido di processo acqua/olio | Mare |
| D12 | Fluido di processo acqua/olio | Mare |
| D13 | Fluido di processo acqua/olio | Mare |
| D14 | Fluido di processo acqua/olio | Mare |
| D15 | Olio | Mare |
| D16 | Olio | Mare |
| D17 | Nessuno stoccaggio (rilancio ai serbatoi D11, D12, D13, D14) | Mare |
| D18 | Fluido di processo emulsione indissolubile | Terra Emulsioni |
| D19 | Fluido di processo acqua prelavorata (destinazione M1) | Mare/Terra |
| D20 | Fluido di processo acqua prelavorata (destinazione M1) | Mare/Terra |
| D21 | Fluido di processo acqua prelavorata (destinazione M1) | Mare/Terra |
| D22 | Olio combustibile BTZ | - |
| D23 | Olio diatermico | - |

# Olio recuperato

Dalle diverse fasi di separazione delle miscele acqua/olio viene attualmente recuperato un olio che viene movimentato esclusivamente dai serbatoi D11, D12 e D1, D2, D3, D4 verso i serbatoi D8, D10, D15, D16, passaggio fiscalmente necessario per determinare le quantità di olio recuperato.

I serbatoi costituiscono il deposito doganale per il quale la Società ha in corso iter di autorizzazione ex L. 239 del 23.08.2004, art. 1, comma 56. Da questo deposito il prodotto è caricato su autobotti per mezzo di un sistema di carico automatico ubicato nella piattaforma di carico M12.

Il prodotto oleoso commercializzabile viene contabilizzato tramite un contatore volumetrico e viene eseguita la pesata in ingresso e in uscita del mezzo che effettua il trasporto al fine di verificare il carico con precisione.

La quantità misurata è registrata sul registro doganale.

E’ intenzione dell’azienda destinare allo stoccaggio del prodotto oleoso anche i serbatoi D1 ÷ D4: anche in questo caso l’intervento costituirà parte delle modifiche impiantistiche di revamping dell’intero impianto.

In applicazione dei commi 1 e 3 dell’art. 184-ter del d. lgs. n.152/2006 si individuano nell’All I del d.lgs n. 269/2005 le specifiche tecniche per tale prodotto, ovvero da tale norma si individua la norma UNI 6579 quale riferimento tecnico per le caratteristiche chimico fisiche dello stesso. Considerato però che i casi contemplati dal d. lgs. n. 269/2005 non sono perfettamente calzanti sulla realtà impiantistica di A.O.C. (come di seguito meglio specificato), si ritiene di dover adeguare quanto previsto dal decreto e dalla norma UNI citata al caso specifico qui trattato.

In primis, nel caso dell’impianto A.O.C. i CER la cui aliquota oleosa potrà costituire tale prodotto sono quelli che potranno confluire alla linea mare, ovvero rifiuti conferiti sia via mare che via terra purchè provenienti da navi ed individuati con i CER di cui all’All. 1 al d.lgs. 269/2005 e rifiuti conferiti via terra, assimilabili per caratteristiche chimico-fisiche ai rifiuti da nave contenenti prodotti idrocarburici (ad es. rifiuto di risulta da un’operazione di lavaggio cisterna / serbatoio contenente olio combustibile).

La Società sostiene una oggettiva impossibilità tecnica di conseguire con il solo trattamento delle acque di sentina un prodotto totalmente conforme all’UNI soprarichiamata. Peraltro il d. lgs. 269/05 individua i parametri e fissa dei limiti per prodotti destinati alla combustione ed assimilati ad O.C. e consente che il prodotto di risulta da un trattamento possa essere addizionato con olio combustibile vergine al fine di poter rispettare tali parametri. Questa miscelazione non viene ovviamente fatta da A.O.C in quanto non rientrante né nei requisiti d’impianto (non si tratta di un deposito di prodotti petroliferi destinati alla commercializzazione come combustibili) e neppure negli obiettivi commerciali dell’Azienda e del suo mercato di riferimento. L’addizionamento con olio vergine viene effettuato da alcuni dei clienti a cui A.O.C. conferisce e vende il prodotto i quali svolgono attività di produzione di oli destinati alla combustione diretta. Altri clienti A.O.C. utilizzano il prodotto oleoso tal quale nell’ambito di un ciclo produttivo (ad es. come legante nel processo di produzione dell’argilla). Stando alle analisi del prodotto fornite dall’Azienda non vengono rispettate le specifiche UNI per la viscosità, i sedimenti, le % d’acqua e di zolfo e le ceneri. E’ ovvio che per i clienti a cui A.O.C. vende il proprio prodotto tali specifiche non costituiscono un problema, bensì un requisito condiviso e concordato in sede contrattuale. Dal punto di vista prettamente ambientale quale è quello di unico interesse della presente valutazione finalizzata al rilascio di A.I.A., si ritiene che l’impatto quali-quantitativo che i suddetti parametri contenuti nel prodotto oleoso di A.O.C. producono sull’ambiente non sia significativo. Infatti, nel caso in cui il prodotto venga conferito ad un deposito petrolifero i parametri vengono normalizzati mediante l’addizionamento con olio vergine: l’olio combustibile in uscita da tali depositi dovrà in ogni caso rispettare i parametri di cui all’All X della parte V del d. lgs. n. 152/2006. Nel caso in cui il prodotto venga invece conferito ad impianti produttivi per essere inserito nel ciclo come materia prima, le caratteristiche chimico-fisiche verranno ovviamente valutate dal ricevente come idonee alla produzione di destino. In ogni caso il prodotto oleoso di A.O.C. non viene e non verrà mai venduto come olio combustibile destinato alla combustione diretta tal quale.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto si ritiene di poter quantitativamente definire per alcuni parametri individuati dalla norma UNI 6579 limiti diversi e rapportati alla realtà produttiva ed impiantistica di A.O.C. Si dettagliano nella seguente tabella:

| Parametro | U.M. | Limite da UNI 6579 | Limite per A.O.C. |
| --- | --- | --- | --- |
| Tenore di zolfo | % peso | ≤ 3.0 | ≤ 2.5 |
| Densità | kg/l | / | ≤ 0.950 |
| Ni + V | mg/kg | ≤ 230 | ≤ 230 |
| Acqua | % V/V | ≤ 1.5 | ≤ 2.5 |
| Punto d’infiammabilità | °C | > 65 | > 65 |
| PCB | mg/kg | < 4 | < 4 |
| PCT | mg/kg | < 10 | < 10 |
| Viscosità a 50 °C | mm2/sec | > 91 | ≥ 29 |
| Sedimenti | % m/m | ≤ 0.5 | ≤ 1.5 |
| Residuo carbonioso | % m/m | ≤ 18 | ≤ 18 |
| Ceneri | % m/m | ≤ 0.20 | ≤ 1.3 |

# Descrizione di dettaglio delle fasi di conferimento, stoccaggio e trattamento

I rifiuti vengono conferiti all’impianto A.O.C. via mare e via terra. I criteri di accettazione dei rifiuti saranno definiti in dettaglio nell’ambito del sistema di gestione della ISO 14001 che, sia a titolo progettuale che realizzativo, si inserisce nella calendarizzazione di cui a pag. 54 della presente autorizzazione.

Tutti i rifiuti liquidi vengono movimentati a mezzo di tubazioni a circuito chiuso, senza che pertanto vengano effettuati travasi manuali o trasporti con cisterne mobili.

# Ingresso e stoccaggio rifiuti via mare

I rifiuti che attualmente pervengono all’impianto via mare, principalmente rappresentati da acque di sentina, sono caricati nei serbatoi di stoccaggio (D11, D12, D13 e D14) attraverso tubazioni di alimentazione cui la bettolina si connette per effettuare lo scarico del rifiuto. I quattro serbatoi hanno una capacità nominale complessiva di stoccaggio pari a 28800 m3.

La stazione di pompaggio (M11) è ubicata sul pontile di attracco delle bettoline e le pompe sono installate in un bacino coperto e protetto al fine di evitare qualsiasi perdita accidentale di rifiuto o il dilavamento da parte delle acque piovane o del mare.

La stazione di pompaggio è connessa con tubazioni alle quattro cisterne interne al parco serbatoi aventi le seguenti caratteristiche specifiche:

| Sigla | Dimensioni (diametro x altezza) | Capacità nominale (m3) | Capacità effettiva (m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| D11 | 17,07 x 12,6 m | 2900 | 2868,911 |
| D12 | 17,07 x 12,6 m | 2900 | 2859,919 |
| D13 | 34,13 x 12,6 m | 11500 | 11632,715 |
| D14 | 34,13 x 12,6 m | 11500 | 11437,620 |

Accettazione e modalità d’ingresso rifiuti via mare:

1) richiesta preliminare dei quantitativi e delle caratteristiche delle acque di sentina che le società vogliono conferire alla piattaforma di carico in mare tramite trasporto in bettoline;

2) invio accettazione della richiesta di conferimento;

3) attracco della bettolina e verifica visiva del carico;

4) controllo del livello di carico della bettolina per verificare il quantitativo dichiarato;

5) verifica delle caratteristiche del rifiuto: % acqua/olio/residuo nel laboratorio prove (tale fase verrà effettuata successivamente all’intervento di separazione delle linee di trattamento);

6) collegamento delle tubazioni e scarico nei serbatoi D13 o D14;

7) compilazione del registro di carico al termine dell’operazione di svuotamento con attribuzione  o conferma del CER;

8) controllo dell’area ed eventuale pulizia accurata di piccole perdite avvenute in piattaforma;

9) via libera alla bettolina per la partenza;

10) verifica volume di carico e sua registrazione: le misurazioni dei quantitativi conferiti viene eseguita con frequenza giornaliera mediante appositi misuratori di livello installati presso i serbatoi abbinati alle relative tabelle volumetriche certificate UTIF.

Semestralmente vengono effettuate analisi sulle acque in entrata da fornitori abituali e su quelle degli utenti nuovi. Si evidenzia che per i fornitori non abituali, ovvero navi in transito nel Porto di Genova, sono possibili i campionamenti del rifiuto, ma, frequentemente, l’analisi non potrà essere effettivamente preventiva al conferimento all’impianto per una questione legata ai tempi di scarico nave, spesso intorno alle 6 ore. Pertanto con armatori o compagnie che sono fornitrici abituali di A.O.C. (es. Tirrenia, Grimaldi, ecc.) sarà possibile avere un’analisi semestrale rappresentativa della qualità del rifiuto conferito all’impianto di trattamento, mentre ciò non potrà verificarsi per fornitori occasionali, fermo restando ch comunque l’analisi verrà comunque eseguita anche se certificata ex post.

# Ingresso e stoccaggio rifiuti via terra

Attualmente i rifiuti via terra possono esser destinati a percorsi di trattamento differenti a seconda della loro natura (fango o miscela acqua/olio). Per lo scarico vengono utilizzate le linee delle pensiline autobotti (M12). Per il resto i rifiuti liquidi seguono il medesimo percorso di conferimento, stoccaggio e trattamento dei rifiuti conferiti via mare. Successivamente alla separazione delle linee di trattamento l’ingresso dei rifiuti via terra seguirà la seguente procedura:

Accettazione e modalità d’ingresso rifiuti via terra:

1) fase di pre-accettazione del carico con richiesta preliminare al produttore dei quantitativi presunti e delle caratteristiche del rifiuto in ingresso e in particolare:

a. provenienza del rifiuto;

b. codice CER assegnato;

d. caratteristiche fisiche del rifiuto;

c. analisi del rifiuto;

2) verifica della compatibilità del rifiuto con i codici CER autorizzati;

3) verifica della disponibilità dell’impianto per il conferimento dei rifiuti;

4) invio accettazione della richiesta di conferimento;

5) in ingresso allo stabilimento pesatura del mezzo che trasporta il rifiuto;

6)verifica dei documenti di identificazione e trasporto del rifiuto;

6) posizionamento del mezzo nell’area di scarico e collegamento tubazioni;

7) scarico del contenuto in vasca di accumulo impianto di filtrazione primaria e impianto spring;

8) controllo visivo del rifiuto, controllo caratteristiche chimico-fisiche, accettazione del rifiuto e assegnazione via di destino all’interno dello stabilimento.

9) in uscita allo stabilimento pesatura del mezzo che ha trasportato il rifiuto;

10) verifica del peso e sua registrazione;

11) completamento compilazione documenti;

12) via libera al mezzo che ha trasportato il rifiuto.

La caratterizzazione dei rifiuti in ingresso via terra terrà conto di quanto dichiarato dal produttore, in particolare in merito al loro contenuto in olio, che differenzia la destinazione degli stessi all’interno dello stabilimento secondo il seguente schema:

a. rifiuti del tipo olio in acqua (< 50% contenuto in oli): serbatoi D13 e D14, se compatibile. Altrimenti in D5, D7 o D9;

b. rifiuti del tipo acqua in olio(> 50% contenuto in oli): serbatoi D11 e D12, , se compatibile. Altrimenti in D5, D7 o D9;

c. emulsioni indissolubili: serbatoi D17 e D18;

d. rifiuti passibili di ulteriori analisi e controlli: serbatoi D19, D20, D21

f. rifiuti fangosi (> 20% residuo secco): impianto M3 – trattamento fanghi

I rifiuti via terra compatibili con i rifiuti via mare verranno avviati ad un trattamento primario (previo passaggio in vasca di accumulo) all’impianto M8, che si compone di una prima filtrazione a cestello e di una seconda filtrazione secondaria a tamburo rotante. La risultanza di questo processo è convogliata ai serbatoi di stoccaggio D13 e D14, mentre le morchie oleose che si generano dalla filtrazione sono avviate a smaltimento con il codice CER 05-01-03* (R5 sullo schema di processo). Il processo genera anche un secondo rifiuto, rappresentato dai sistemi filtranti esausti, avviato anch’esso a smaltimento con il codice CER 15.02.02* (R2 sullo schema di processo).

Impianto M8

I rifiuti aventi caratteristica di emulsione oleosa indissolubile vengono raccolti nei serbatoi D17 e D18 (solo nel D18 dopo la separazione linee), riscaldati tramite caldaia, al fine di favorire la separazione acqua/olio. Vengono quindi inviati al trattamento presso l’impianto M2, che consta di una ultrafiltrazione a membrana che consente di separare ulteriormente l’emulsione acqua/olio generando un concentrato, che viene avviato a smaltimento come rifiuto con il codice CER 13.05.06* (R4 sullo schema di processo) e un permeato che viene inviato ai serbatoi di stoccaggio D13 e D14.

Impianto M2 (attuale)

# Primo riscaldamento in serbatoio e trattamento primario (M4)

I rifiuti liquidi stoccati nei serbatoi da D11 a D14 possono essere riscaldati a mezzo del vapore prodotto con l’ausilio delle caldaie M5, M6 e dell’evaporatore M7.

Nei serbatoi D13 e D14 avviene la prima fase di trattamento con riscaldamento del rifiuto e separazione delle fasi, portando all’accumulo dell’olio in testa alle cisterne e delle parti più pesanti sul fondo.

L’olio fisicamente separato dall’acqua rappresenta il prodotto finito e viene trasportato ai serbatoi D8, D10, D15 e D16 o, in ausilio, ai serbatoi D1, D2, D3, D4 ed è sottoposto a controllo fiscale.

L’acqua da trattare viene quindi avviata all’impianto di trattamento primario (M4), costituito da una serie di vasche dove il fluido scorre molto lentamente, in modo tale da consentire l’ulteriore separazione dell’olio residuo, che viene raccolto e inviato nuovamente ai serbatoi D13 e D14. La separazione acqua/olio è favorita per iniezione dal basso di microbolle d’aria che facilitano l’affioramento delle goccioline d’olio disperse nell’acqua da trattare e consentono un’efficace recupero dell’olio residuo in essa contenuto. Tale addizione, sebbene eseguita in una sola vasca e con flusso minimo, in modo da non generare un continuo ribollire sulla superficie del fluido, produce un’emissione diffusa (ED4) costituita principalmente da idrocarburi con basso tenore di evaporazione. L’acqua così trattata viene inviata in stoccaggio nei serbatoi D5, D6, D7, D9, prima del loro avvio all’impianto di trattamento chimico-fisico (M1).

Le sostanze più pesanti che si depositano sul fondo delle cisterne da D11 a D14 vengono ciclicamente inviate alla linea depurazione fanghi oleosi (M3).

All’impianto di trattamento primario è asservito un fluorimetro SIREL – SIGRIST settato su un valore di 250 ppm, superato il quale scatta un allarme sonoro e  visivo e contestualmente si ferma l’impianto, si svuota in automatico la vasca principale di alimento il cui contenuto viene attualmente inviato ad uno dei serbatoi D5 ÷ D9. Il ripristino può avvenire solo manualmente, dopo le opportune verifiche. Il fluorimetro è dotato di registratore con flash card, oltre a display digitale per la lettura istantanea del dato. Annualmente viene effettuata una taratura dello strumento da parte di Ditta esterna, mentre mensilmente viene effettuata una pulizia del vetro della cella da parte di personale A.O.C. Periodicamente vengono inoltre sostituite le celle del fluorimetro.

# Linea di depurazione chimico-fisica (M1 - impianto di trattamento acque)

Le acque attualmente accumulate nei serbatoi D5, D6, D7, D9 (che verranno sostituiti dai serbatoi D19, D20 e D21 dopo la separazione linee di processo), sono avviate, attraverso una stazione di pompaggio all’impianto di depurazione chimico-fisica costituita da:

- prefiltrazione su rete in acciaio inox (luce 1 mm) per trattenere eventuali corpi grossolani;

- filtrazione fino a 50 µm su nastro carta ad avanzamento continuo;

- un’unità di pretrattamento;

- due stadi successivi di addizione di materie prime e decantazione, con riduzione finale dei fanghi con l’ausilio di un filtro pressa.

Successivamente alle modifiche impiantistiche sulle linee di trattamento i serbatoi di accumulo delle acque da avviare al trattamento chimico – fisico saranno D19, D20 e D21.

Il pre-trattamento consiste in un’elettrossidazione-coagulazione dell’acqua, che viene sottoposta ad una corrente galvanica di 2000 A con una differenza di potenziale massima di 6V, tale da permettere la separazione dello zolfo presente all’interno del refluo. Da questo trattamento si possono sviluppare idrogeno solforato e altri composti solforati più o meno ridotti, che vengono captati dal sistema di aspirazione localizzata e convogliati all’emissione E1.

L’acqua perviene quindi al primo stadio di trattamento dove viene corretto il pH e addizionati gli agenti flocculanti (polielettrolita), cloruro di alluminio o cloruro ferrico per favorire la formazione di fiocchi che sono precipitati nel successivo stadio di flottazione, per addizione di aria dal basso, e decantazione.

Il chiarificato del primo stadio viene convogliato ad un secondo trattamento chimico-fisico consistente nell’ossidazione delle componenti tramite ipoclorito di sodio operante ad un range di pH compreso tra 9 e 11. Quindi, dopo un’aggiunta di una miscela costituita dal 90 % di carbone attivo e dal 10 % di calce spenta per l’assorbimento delle sostanze organiche, il refluo è avviato ai successivi stadi di chiariflocculazione, sedimentazione e flottazione. Il flottante può subire una fase di ispessimento prima di essere avviato all’accumulo fanghi.

Il processo è controllato tramite sensori di livello, pHmetri e redoxmetri soggetti a periodica verifica interna e taratura annuale tramite ditta esterna specializzata.

Il sedimentato e il flocculato provenienti dai due stadi di trattamento chimico-fisico sono avviati all’accumulo fanghi ed alla filtro pressatura. Da lì il fango palabile viene stoccato in un container e smaltito come rifiuto (R1).

L’impianto chimico fisico (M1) è descritto nello schema seguente, da coniugare con la tabella identificativa delle materie prime impiegare nel trattamento:

| Sigla | Materia prima utilizzata |
| --- | --- |
| MP1 | Ipoclorito di sodio in soluzione al 14 -15% |
| MP2 | Acido solforico 30% |
| MP3 | Cloruro ferrico in soluzione al 40% |
| MP4 | Cloruro di alluminio in soluzione al 18% |
| MP5 | Idrossido di sodio in soluzione al 30% |
| MP6 | Polielettrolita |
| MP7 | Agente antischiuma in soluzione acquosa |
| MP8 | Ossido di calcio |
| MP9 | Agente odorizzante |
| MP10 | Sorbopor additivato al 10% in calce spenta |
| MP11 | Olio combustibile tipo BTZ |
| MP12 | Olio diatermico |

Linea trattamento fanghi oleosi (M3)

Dal fondo delle cisterne di accumulo dei rifiuti in ingresso (D11 ÷ D14), i fanghi vengono convogliati all’impianto di trattamento fanghi oleosi che si pone l’obiettivo di ridurre la frazione pesante e di recuperare un’emulsione acqua/olio.

Il trattamento di questi fanghi consiste nel loro accumulo iniziale in una vasca di equalizzazione in cui sono scaldati e movimentati per effetto di aria insufflata dal basso. In regime di ricircolo passano al reattore di condizionamento in cui sono scaldati ad una temperatura più elevata e vengono addizionati di un agente deodorizzante, al fine di limitare la generazione di odori.

Quindi i fanghi vengono inviati in un decanter orizzontale in cui si separano le frazioni più pesanti e immiscibili con l’acqua dall’emulsione acqua/olio. Quest’ultima viene attualmente rimandata ai serbatoi di stoccaggio D13 o D14, mentre la parte che giace sul fondo subisce un processo di inertizzazione e stabilizzazione per aggiunta di ossido di calcio e polielettrolita. Nell’ambito della revisione delle linee d’impianto dovrà essere valutata l’ipotesi di inviare l’aliquota acquosa ad altro serbatoio al fine di non mescolare, di fatto, la linea mare con i residui di una fase di trattamento (M3) nella quale confluiscono rifiuti provenienti da linee diverse di trattamento.

I fanghi di produzione A.O.C. e quelli conferiti all’impianto da terzi transitano all’M3 nei casi in cui l’impianto di conferimento degli stessi richieda che siano dei fanghi palabili e inertizzati. Altrimenti il fango può essere conferito a terzi per lo smaltimento in forma di materiale pompabile, senza pertanto farlo transitare all’impianto M3.

Impianto M3 (attuale)

# Rifiuti prodotti

Individuandoli con sigle richiamate nei diversi schemi di processo si riportano nella seguente tabella i rifiuti prodotti dall’impianto:

| Sigla | C.E.R. | Descrizione rifiuto | Stato fisico | Quantità prodotte |  | Destinazione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | t/anno(°) | m3/anno(°) |  |
| R1 | 19.02.06 | Fanghi della linea chimico-fisica | S | 43 | - | D15 |
| R2 | 15.02.02* | Materiale assorbente e filtrato | S | 3,14 | - | D15 |
| R3 | 19 02 05* | Fanghi stabilizzati dalla linea trattamento morchie oleosi | S | 245 | - | D15 |
| R4 | 13.05.06* | Concentrato ultrafiltrazione | L | (*) | - | D15 |
| R5 | 19 02 05* | Morchie oleose da processi primari | L | (*) | - | D15 |
| R6 | 15.01.10* | Imballaggi contenenti sostanze pericolose | S | 1,84 | - | D15 |
| R7 (ex R8) | 20.03.04 | Fanghi di fosse settiche (1) | L | 2,62 | - | D15 |

(°) Dati riferiti al censimento rifiuti del 2009

(*) Nel corso dell’anno 2009 non sono stati smaltiti quantità significative di queste tipologie di rifiuti

nd = non determinabile

(1) In ogni caso la produzione del rifiuto si realizza contestualmente allo svuotamento della fossa settica con autospurgo.

Occasionalmente è possibile che vengano prodotti i seguenti rifiuti:

- CER 20.03.01		rifiuti urbani misti

- CER 17.04.05		ferro e acciaio

- CER 17.09.04	rifiuti misti dall’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03.

Con la separazione delle linee di trattamento si produrranno anche CER 19 08 09 e 19 02 07*, come specificato nella pagina seguente.

Deposito temporaneo dei rifiuti presso il luogo di produzione:

| Sigla rifiuto | Quantità massima stoccata (m3) |  | Modalità di stoccaggio |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | 20 | Sfuso in cassone stagno scarrabile |  |
| R2 | 1 | Big Bag |  |
| R3 | 20 | Sfuso in cassone stagno scarrabile |  |
| R4 | 1 | Cisternetta |  |
| R5 | 0,25 | Fusti |  |
| R6 | 1 | Big Bag |  |

# Caratteristiche dei rifiuti e dei prodotti recuperati in uscita

I codici CER che, a seguito della realizzazione della separazione delle linee di trattamento, verranno attribuiti agli oli in uscita dall’impianto e provenienti dalla linea terra saranno i seguenti:

- Oli provenienti dalla linea terra vegetali: CER 19.08.09 (entreranno con CER  16 03 06).

- Oli provenienti dalla linea terra oli e linea terra emulsioni  non  compatibili con le caratteristiche per il destino a recupero al consorzio oli lubrificanti: CER 19.02.07* - “oli e concentrati prodotti da processi di separazione” – Destinato a impianti di smaltimento.

- Oli provenienti dalla linea terra oli e linea terra emulsioni compatibili con le caratteristiche per il destino a recupero  al consorzio oli lubrificanti: CER 19.02.07* - “oli e concentrati prodotti da processi di separazione” – Destinato a impianti di recupero.

I prodotti idrocarburici che, a valle dei processi di trattamento, rispondono alle specifiche chimico-merceologiche fissate saranno considerati "non più rifiuti" e verranno quindi gestiti come prodotti destinati alla vendita:

- a soggetti terzi che producono miscele di oli combustibili destinati alla combustione;

- a soggetti terzi che impiegano gli stessi per usi non combustibili quali, ad esempio, la produzione di argilla espansa.

# Movimentazione delle materie prime, dei prodotti finiti e dei rifiuti

Il prodotto oleoso finito viene movimentato attraverso una rete interna e dedicata di pompaggio e movimentazione. La stessa cosa avviene per i rifiuti in ingresso e talune tipologie di rifiuti prodotti dall’esercizio dell’attività. Anche le materie prime liquide sono alimentate all’impianto attraverso circuiti idraulici chiusi, in alcuni casi però le soluzioni sono preparate dagli operatori a partire da materie prime in polvere, scaglie o soluzioni concentrate, e successivamente alimentate all’impianto attraverso circuiti chiusi.

Ogni rete per il trasporto interno dei fluidi liquidi, siano essi rifiuti, materie prime o prodotto finiti, consente interventi immediati per la messa in sicurezza di eventuali perdite e permette di non arrestare l’attività grazie alla presenza di by-pass e circuiti ausiliari da poter sfruttare in caso di manutenzione ordinaria o straordinaria della rete stessa.

# Laboratorio di prova interno

L’attività della ditta A.O.C. s.r.l. necessita per la caratterizzazione qualitativa del prodotto finito e del rifiuto in ingresso di un laboratorio di prova interno, che esegue test molto semplice per la verifica di alcune caratteristiche chimico-fisiche. Viene in particolare verificata la ripartizione % di acqua/olio/residuo del rifiuto proveniente via mare e per le tarature e verifiche dell’impianto.

Relativamente ai rifiuti in ingresso viene regolarmente richiesta l’analisi del rifiuto in fase di pre-accettazione dello stesso, con la modalità a campione, per medesima tipologia di rifiuto e stesso produttore.

All’interno del laboratorio è presente una cappa aspirante che genera l’emissione in atmosfera denominata E4.

# Sezione trattamento acque e scarichi idrici (stato attuale)

La ditta è titolare di uno scarico di acque reflue industriale (S1) autorizzato dalla Provincia di Genova con provvedimento n. 2982 del 17/05/2007. E’ inoltre titolare di autorizzazione allo scarico in mare di acque reflue domestiche (scarico S4) rilasciata dal Comune di Genova con provvedimento n. 527/ID del 09/09/2005. Si precisa che gli scarichi di acque reflue domestiche non rappresentano una fattispecie regolata con l’autorizzazione integrata ambientale, la quale non sostituisce le relative autorizzazioni a tale tipologia di scarichi.

I rifiuti trattati provengono principalmente dalle attività di pulizia delle sentine delle navi e sono composti essenzialmente a acque dolci e salate, sedimenti e oli minerali , oli combustibili, morchie oleose e prodotti simili o da attività industriali varie ma con analoghe caratteristiche chimico-fisiche.

Si effettua inoltre il trattamento e la depurazione delle acque di lavaggio provenienti dalle cisterne contenenti oli vegetali delle navi ormeggiate nel Porto di Genova.

Sull’area interessata dall’insediamento di 4600 mq sono presenti diversi serbatoi verticali fuori terra dedicati all’accettazione dei rifiuti liquidi e al deposito delle acque da depurare. Tra di essi quelli connessi al ciclo delle acque da depurare sono in particolare i seguenti:

- D11 e D12, di 2900 mc ciascuno sono utilizzati per una prima separazione acqua e olio dei rifiuti tipo acqua in olio (>50% contenuto in oli)- La separazione avviene tramite riscaldamento

- D13 e D14, di 11500 mc ciascuno sono utilizzati per lo stoccaggio delle acque da depurare e attuano già una separazione fisica per riscaldamento. Essi raccolgono tutte le acque che arrivano via mare tramite bettoline e inoltre:

  - I rifiuti del tipo olio in acqua (<50% contenuto in olii)

  - Acque di prima pioggia

I serbatoi D13 e D14 sono utilizzati secondo un criterio di movimentazione, mentre uno è in carico l’altro è in fase di lavorazione non solo le acque derivanti dalla separazione acqua-olio ma anche le prime acque di pioggia da inviare a depurazione e le acque derivanti dalle bettoline che arrivano via mare

- D1, D2,D3, D4, di capacità nominale di 150 mc raccolgono la miscela proveniente da D11 e D12 per ulteriore raffinazione. Riceverà l’olio recuperato, dopo gli interventi di separazione delle linee;

- D8, D10, D15 e D16  di capacità nominale di 150 mc raccolgono l’olio recuperato

Limitando questa relazione al trattamento dell’acqua che sarà, alla fine, convogliata al corpo recettore tramite scarico, si evidenzia che con l’attuale configurazione impiantistica nei serbatoi D11, D12, D13 e D14 avviene una prima separazione acqua olio tramite riscaldamento e flottazione grazie all’insufflazione di microbolle d’aria. Mentre la parte oleosa viene inviata ai serbatoi D8, D10, D15 e D16  e, in ausilio, ai serbatoi D1, D2,D3, D4, l’acqua viene inviata ai serbatoi D5, D6, D7, D9 prima di essere inviata all’impianto di trattamento chimico-fisico (M1). La frazione più pesante oleosa, i fanghi che si depositano sul fondo dei serbatoi D11, D12, D13 e D14 vengono ciclicamente inviati alla linea depurazione fanghi oleosi (M3).

L’acqua in arrivo dai serbatoi di stoccaggio D5, D6, D7, D9 è inviata al trattamento chimico – fisico che è articolato in un pretrattamento ed in due stadi successivi e trattamento dei fanghi di risulta tramite filtropressa. (cfr. pag 21e sg della presente autorizzazione per la descrizione di dettaglio dell’impianto)

Le acque trattate recapitano in mare tramite lo scarico S1 individuato dalle coordinate Gauss Boaga: Longitudine EST 1493435 e Latitudine NORD 4916465.

Lo scarico è dotato di pozzetto di ispezione e di contatore volumetrico e misuratore di portata. Giornalmente sono registrati i valori registrati dal contatore volumetrico.

Sono registrati altresì con cadenza giornaliera i volumi di acque di prima pioggia inviati all’impianto di trattamento acque.

Gestione delle acque di meteoriche di dilavamento

L’insediamento A.O.C. rientra nel campo di applicazione del regolamento regionale n. 4/2009 con il quale la Regione Liguria ha dato attuazione all’art. 113, comma 3, del D. Lgs. 152/06, le tipologie di insediamenti i cui piazzali possono contaminare le acque meteoriche mettendo a rischio il perseguimento degli obiettivi di qualità per i corpi recettori in cui esse recapitano.

L’insediamento è caratterizzato da una superficie totale di 8000 mq, di cui 1500 coperta e 6500 scoperta. La superficie scoperta, interamente impermeabilizzata, è composta da:

- bacino pentagono  (serbatoi D11, D12, D13, D14, D1, D2, D3, D4, D19, D20, D21) di 4000 mq;

- bacino doganale (serbatoi D5, D6, D7, D8, D9, D10, D15, D16) di 350 mq;

- piazzale esterno ai bacini di 650 mq;

- altre aree (ad es. area pontile e vasca antincendio) di 1500 mq.

Nel piazzale esterno sono eseguite solo attività di manutenzione dei mezzi che convogliano materie prime e rifiuti all’impianto. Vi vengono inoltre eseguire le operazioni di carico delle materie prime nei silos e nei serbatoi di stoccaggio a mezzo di sistemi idraulici chiusi. Vi vengono movimentati i rifiuti prodotti dall’insediamento, che sono tuttavia inseriti nei contenitori appositi. Gli stoccaggi dei rifiuti prodotti dall’attività avvengono in aree coperte.

All’interno dei bacini doganale e pentagono non sono svolte attività produttive, tranne attività di manutenzione ordinarie e straordinarie, essi contengono i serbatoi di stoccaggio e le tubazioni aeree per il trasporto dei differenti reflui liquidi.

Nel piano di prevenzione e gestione presentato dalla ditta sono state individuate come superfici scolanti quelle relative ai due bacini ed al piazzale esterno ai bacini medesimi.

Le acque di dilavamento del piazzale esterno sono raccolte in una fossa trappola e rilanciate tramite pompa  alla rete di raccolta del bacino pentagono, la quale converge in una fossa trappola (FT3) di 14 mq. In tale fossa sono rinviate anche le acque del bacino doganale raccolte da due appositi pozzetti. Le acque di prima pioggia pervenute in tale fossa sono pompate ai serbatoi D13 e D14 per il successivo trattamento. La selezione tra prime e seconde acque di pioggia avviene tramite un pluviometro, che tenendo conto delle tempi di corrivazione relativi alle diverse aree, dopo i primi 5 mm di pioggia agisce sulle pompe di rilancio in modo da inviare le acque raccolte a mare tramite lo scarico S2 o, in alternativa o in sequenza, allo scarico S3.

Nel caso in cui il rilancio delle acque dalla fossa trappola posta a servizio delle aree esterne ai bacini fosse impossibilitata dal malfunzionamento della pompa di rilancio viene attivato lo scarico S3, funzionante come troppo pieno.

In tal caso viene immediatamente fermata l’alimentazione dell’acqua reflua scolante la superficie del bacino doganale alla fossa trappola a servizio delle superfici scolanti esterne al bacino, al fine di ridurre il carico di acqua meteorica che viene accumulata all’interno del bacino stesso.

La pompa asservita alla fossa trappola è dimensionata in modo da non risentire di eventi meteorici, anche eccezionali, ed è in grado di pompare l’acqua alla fossa trappola del bacino pentagono.

La ditta ha presentato un disciplinare delle operazioni di prevenzione e gestione delle acque meteoriche come richiesto dal regolamento regionale n. 4/2009. Esso prevede che siano sottoposte periodicamente a lavaggio, dopo spazzatura meccanica, le aree esterne ai bacini. Le acque utilizzate per il lavaggio sono inviate alla fossa trappola e sono avviate alla raccolta dei serbatoi D13 e D14 attraverso tubazioni esterne di raccolta delle acque meteoriche.

Le procedure adottate per prevenire l’inquinamento delle acque meteoriche prevedono che le attività siano svolte al coperto e che le materie prime e i prodotti finiti siano stoccati in aree coperte o in serbatoi e cisterne dotati di contenimento dei liquidi, di controlli di livello e sistemi per prevenire il sovrariempimento . Le operazioni di carico e scarico dei rifiuti contenenti oli sono eseguite con l’ausilio di circuiti chiusi. I bacini di stoccaggio sono all’aperto ma in grado di sostenere perdite o sversamenti, sono dotati  dei sistemi di raccolta delle acque meteoriche sopra descritti, e collegati alla rete di raccolta delle acque meteoriche dotata, come detto, di sistema di separazione delle prime dalle seconde acque di pioggia.

Esiste uno stoccaggio all’esterno di materiali inerti o materie prime in contenitori chiusi a tenuta stagna.

La ditta ha predisposto procedure di intervento in caso di sversamenti accidentali e allo scopo ha previsto che siano sempre presenti nell’insediamento materiali assorbenti (segature, zeolite) e copritombini per isolare rami della rete di captazione delle acque meteoriche. Nel caso di sversamenti liquidi esse prevedono  che sia comunicato dagli addetti al Responsabile il verificasi dello sversamento al fine di porre in essere le seguenti azioni:

- intercettare lo sversamento nelle canaline, nelle caditoie o nei tombini delle acque meteoriche sia limitando il deflusso del liquido, sia sezionando con materiale assorbente le canaline contaminate;

- assorbire il liquido con materiali assorbenti (segatura, terra, zeolite);

- asportare il liquido;

- accumulare il materiale asportato in area coperta o impermeabilizzata (o in cassone coperto) per evitare  possibili contaminazioni durante l’attesa del trasporto a smaltimento;

- identificare il tipo e la pericolosità del rifiuto prodotto;

- pianificare il trasporto e lo smaltimento secondo quanto previsto dalle norme;

- verificare visivamente il grado di contaminazione del terreno non asportato ed eventualmente concordare con il Responsabile Ambiente e sicurezza ulteriori azioni da intraprendere;

- redazione da parte del Responsabile Gestione Operativa di un resoconto dell’accaduto eventualmente allegando documentazione fotografica

Il personale viene opportunamente formato sulle attività da svolgere in relazione alla prevenzione della contaminazione delle acque meteoriche di dilavamento secondo delle procedure interne previste nel sistema di gestione ambientale ISO 14001.

Si rileva che il disciplinare di gestione proposto dalla ditta deve essere integrato da un sistema di rilevazione e registrazione delle date e delle ore di attivazione e disattivazione degli scarichi S2 e S3 al fine di poter disporre di informazioni relative a tutte le emissioni in corpo idrico superficiale.

Quadro dei limiti

La ditta A.O.C. è titolare dello scarico di acque reflue industriali S1 recapitante in mare nel punto di coordinate Gauss Boaga Longitudine EST 1493435 Latitudine NORD 4916465. Tale scarico è autorizzato nel rispetto dei limiti di Tabella 3, I colonna, dell’Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06.

Nello stabilimento A.O.C. sono altresì presenti due scarichi (S2 ed S3) per acque di seconda pioggia che non sono soggetti al rispetto di limiti.

La ditta A.O.C. è inoltre titolare di uno scarico di acque reflue domestiche, S4, non oggetto della presente autorizzazione.

# Sezione emissioni in atmosfera

L’azienda A.O.C. s.r.l. presenta 4 punti emissivi autorizzati. I punti emissivi E1, E2, E4 sono autorizzati con Provvedimento Dirigenziale della Provincia di Genova n.2946 del 19/05/2009.

Il punto emissivo E3 è stato autorizzato con successivo Provv.Dir. n. 2543 del 26/04/2010.

L’elenco sottostante riassume la situazione attuale relativa alle emissioni e alle macchine da cui provengono:

| Sigla identificativa emissione | Sigla identificativa macchina/e collegata/e | Impianto collegato |
| --- | --- | --- |
| E1 E2 E3 E4 | M1 M5 M6 - | Locali linea depurazione acque Caldaia Tecnositer ETA HOL. 0 EUROMAT – 750 Caldaia a vapore diretto Tecnositer ETA 2000 Cappa d’aspirazione laboratorio |

Tabella emissioni convogliate:

| Condotti di scarico collegati all’unità produttiva e caratteristiche delle emissioni (+) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sigla di identificazione impianto collegato | M1 | M5 | M6 |
| Portata aeriforme misurata (± 10%) (Nm3/h) | 16600 | 1450 | - |
| Portata di riferimento (Nm3/h) | 20000 | Tiraggio naturale | Tiraggio naturale |
| Temperature aeriforme (°C) | Ambiente | 41 | 54 |
| Sigla dei condotti di scarico | E1 | E2 | E3 |
| Concentrazioni rilevate (mg/Nm3) |  |  |  |
| Acido solfidrico | 0,1 | - | - |
| Mercaptani | < 0,2 | - | - |
| Sostanze organiche volatili | 0,5 | - | - |
| Ammoniaca |  |  |  |
| Polveri totali (PM) | - | 43,7 | < 80 |
| Ossidi di azoto (NO2) | - | 475 | < 500 |
| Ossidi di zolfo (SO2) | - | - | - |
| Sistemi di contenimento emissioni | Si (Scrubber a umido) | No | No |
| Monitoraggio in continuo | No | No | No |
| Durata emissione | 24 h/g e 220gg/a | 24 h/g e 330 gg/a | 24 h/g e 330gg/a |
| Velocità effluente (m/s) | 12,8 | 7,4 | nd |
| Altezza dal suolo della condotta di scarico (m) | 10 | 11 | 5 |
| Area della sezione di uscita (m2) | 0,385 | 0,096 | nd |

(+) dati relativi ai monitoraggi degli effluenti gassosi eseguiti nel 2009 espressi come media dei rilievi effettuati RP 3216/2009, RP 5159/2009.

Nd: non disponibile al momento

Sono inoltre presenti alcune sorgenti di emissioni diffuse che si riassumono nelle sottostanti tabelle:

Tabella 1 - emissioni diffuse:

| Emissioni diffuse attribuibili a specifiche attività svolte nel sito |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sigla di identificazione impianto | D1, D2, D3, D4, D11, D12, D13, D14 | D8, D9, D14, D15 | D5, D6, D7, D8 |
| Sorgente dell’emissione diffusa | Sfiati dei serbatoi di rifiuto in ingresso | Sfiati dei serbatoi di prodotti finito | Sfiati dei serbatoi acque da trattare in M1 |
| Sigla dell’emissione diffusa | ED1 | ED2 | ED3 |
| Presunti inquinanti | SOV, Mercaptani, H2S | SOV, Mercaptani, H2S | SOV, Mercaptani, H2S |
| Durata dell’emissione | Pochi minuti/die | Pochi minuti/die | Pochi minuti/die |
| Altezza dal suolo della condotta di scarico (m) | 13,5 | 13,5 | 13,5 |

Tabella 2 – emissioni diffuse (segue)

| Emissioni diffuse attribuibili a specifiche attività svolte nel sito |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sigla di identificazione impianto | M4 | M3 |  |
| Sorgente dell’emissione diffusa | Vasche linea di depurazione primaria | Raccolta rifiuto R3, CER 05.01.03* |  |
| Sigla dell’emissione diffusa | ED4 | ED5 |  |
| Presunti inquinanti | SOV, Mercaptani, H2S | SOV, Mercaptani, H2S |  |
| Durata dell’emissione | Continua | 90 gg/anno |  |
| Altezza dal suolo della condotta di scarico (m) | 1,5 | 3 |  |

E’ asservito all’impianto di trattamento acque un sistema di aspirazioni che convogliano l’aria ad uno scrubber monostadio a doppio dosaggio ed a corpi di riempimento per l’abbattimento delle sostanze inquinanti e degli odori

| Linea produttiva o altra fase, macchina presidiata | M1 |
| --- | --- |
| Sigla dello scarico collegato | E1 |
| Portata max di progetto (Nm3/h) | 20000 |
| Portata effettiva dell’effluente (Nm3/h) | 16300 |
| Tipologia del sistema | Scrubber a umido |
| Concentrazione degli inquinanti a monte ($) (mg/m3): |  |
| H2S | 2,0 |
| Mercaptani | < 0,2 |
| Concentrazione degli inquinanti a valle ($) (mg/m3): |  |
| H2S | 0,1 |
| Mercaptani | < 0,2 |
| Rendimento minimo garantito (max) | 90 % |
| Perdita di carico (mmH2O) | nd |
| Gruppo di continuità | NO |
| Sistema di riserva | NO |
| Manutenzione ordinaria (h/settimana) | 2 |
| Manutenzione straordinaria (h/anno) | nd |
| Sistema di monitoraggio in continuo emissioni | NO |

n.d. = non disponibile

($) media dei valori riscontrati con i prelievi effettuati nel 2009.

Lo stadio di abbattimento degli inquinanti opera secondo la seguente sequenza:

1) stadio basico per NaOH al 40 % per sostanze acide e SOV (pH = 9 ÷ 11)

2) debatterizzazione con NaClO come ossidante (controllo potenziale Redox)

Altre caratteristiche del sistema sono:

Velocità di attraversamento				1.23 m/s

Tempo di permanenza				2.28 s

Rapporto totale liquido lavaggio / aria			1 l/h liquido ogni m3/h aria

Perdita di carico totale				150 mm

Le aspirazioni manterranno in leggera depressione i locali e le vasche.

L’emissione E1 sfocierà in atmosfera a 16 m s.l.s.

I reagenti impiegati vengono stoccati in serbatoi da 2 m3/cad. ubicati in zona adiacente allo scrubber e le pompe di reintegro delle soluzioni avranno una portata totale di ricircolo pari a 20 m3/h.

Al fine di garantire il controllo delle emergenze, oltre ai sistemi di controllo esistenti (livelli di liquido, disservizi motori e/o pompe, ecc) , è installato un sistema di protezione generale che bloccherà la fase di carico in area stoccaggio reflui all’immediato manifestarsi di una qualunque situazione di emergenza.

# Sezione rumore

Lo studio sull’impatto acustico della Ditta non è stato redatto in conformità alla modulistica regionale IPPC.  Lo studio è costituito da una relazione tecnica in cui sono inserite le schede di rilevazione dell’inquinamento acustico di tipo 4 e di tipo 2 di cui al Decreto Dirigenziale della Regione Liguria n. 18 del 13.01.2000.

L’impianto ricade in classe acustica VI, le aree immediatamente circostanti ricadono anch’esse in classe VI.  I recettori più prossimi si trovano a distanza di circa 1000 m. L’azienda non offre  una rappresentazione della posizione sua e dei recettori  prossimi su cartografia.

L’azienda non individua impianti / macchinari maggiormente significativi riguardo alle emissioni acustiche. L’azienda ha proceduto ad effettuare rilievi fonometrici in soli tre punti in prossimità del confine dello stabilimento (e prevalentemente all’interno di questo):

  - in corrispondenza del cancello d’ingresso principale della ditta

  - davanti al cancello secondario di confine di SAAR S.p.A

  - sulla linea di confine con ENI in corrispondenza del deposito doganale AOC

in periodo sia diurno che notturno.

Nelle zone al confine dell’insediamento i rilievi hanno fornito livelli di rumore ambientale fra 54.5 ÷ 67.0 dBA nel periodo diurno e 52.0 ÷ 54.5 dBA nel periodo notturno. Lo studio stima i livelli di emissione nei 3 punti pari rispettivamente a 64.7, 63.1 e 61.1 nel periodo diurno e pari rispettivamente a 58.5, 61.0 e 60.2 nel periodo notturno.

# Sezione energia

L’acqua industriale utilizzata dalla ditta AOC proviene interamente dall’acquedotto comunale e viene utilizzata sia nel processo che per usi civili.

L’acqua è principalmente utilizzata nel processo per il lavaggio degli impianti e per la diluizione di materie prime ausiliarie del ciclo di depurazione delle acque.

Approvvigionamento e consumo idrico

| Fonte | Prelievo annuo |  | Prelievo nei mesi di punta |  | Giorni di punta | mesi di punta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Acque industriali | Usi domestici | Acque industriali | Usi domestici |  |  |
|  | m3 | m3 | m3 | m3 |  |  |
| acquedotto | 620 | 900 | 80 | 100 | 10 | - |

(*) Dati relativi all’approvvigionamento idrico per l’anno 2009

Produzione di energia

L’azienda produce energia termica per mezzo di due caldaie, rispettivamente denominate M5 e M6, utilizzate principalmente per la produzione di calore ad uso impiantistico e in minima parte per il riscaldamento locali. Tutte le fonti che producono energia sono servite dalla rete interna di distribuzione dell’olio combustibile, stoccato nel serbatoio D22.

Il conteggio del consumo di combustibile è dato dalle fatture di acquisto.

Gli impianti sono in funzione continuativamente, il maggior consumo di olio combustibile si registra nei mesi invernali, complice il suo utilizzo per il riscaldamento dei locali e delle cisterne D11, D12, D13 e D14. Si registra invece un calo nell’utilizzo di questa risorsa nei mesi estivi.

| N. ordine attività IPPC e non IPPC | Combustibile |  | Impianto | Energia termica |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tipologia | Quantità annua (t/a) |  | Potenza nominale di targa (kW) | Energia prodotta (MWh) |
| 1 | Olio combustibile BTZ | 305,3 | Caldaie a Olio combustibile BTZ | n.d. | 3244 (*) |

n.d. = non disponibile

(*) L’energia termica prodotta è stata calcolata sulla base del rendimento termico medio della  caldaia, pari a c.a. 0,90 e del consumo di olio combustibile  BTZ. Anno di riferimento 2009. Potere calorifico inferiore dell’olio combustibile pari a 40,995 GJ/t (Tabella Parametri Standard Nazionali).

Caratteristiche delle caldaie:

| Sigla delle unità | M5, M7 | M6 |
| --- | --- | --- |
| Identificazione dell’attività | 1 | 1 |
| Costruttore | Tecnositer | Tecnositer |
| Modello | ETA HOL. 0 EUROMAT -750 | ETA 2000 |
| Anno d’installazione | 1998 | 2010 |
| Potenzialità al focolare | 800000 Kcal/h | 1572000 Kcal/h |
| Tipo di macchina | Bruciatore a olio combustibile | Bruciatore a olio combustibile |
| Tipo di impiego | Produzione vapore 1000 kg/h | Produzione vapore 2620 Kg/h |
| Fluido termovettore | Olio diatermico | Vapore surriscaldato |
| Rendimento (%) | 90 | 90 |
| Sigla dell’emissione | E2 | E3 |

Consumo di energia

| ENERGIA ELETTRICA |  |  |
| --- | --- | --- |
| N. ordine attività IPPC e non IPPC | Impianto o linea di produzione | Consumo annuale (kWh) |
| 1 | Complesso IPPC | 360000 |
| ENERGIA TERMICA |  |  |
| N. ordine attività IPPC e non IPPC | Impianto o linea di produzione | Consumo annuale (kWh) |
| 1 | Complesso IPPC | 3244000 |

Consumo energetico specifico:

| Prodotto | Consumo di energia per unità di prodotto (kWh/t) (*) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Termica | Elettrica | Totale |
| 1.1 | 70,7 | 7,9 | 78,6 |

(*) il consumo specifico è determinato per rapporto con il totale di acqua depurata, espresso in t, per l’anno 2009.

# Chiusura dell’impianto

Per chiusura definitiva dell’impianto si intende la cessazione di tutte le attività lavorative svolte da parte della Società A.O.C. S.r.l. , senza che la titolarità dell’impianto venga volturata a società terze.

La procedura operativa da seguire in caso di termine dell’attività è la seguente:

- bonifica di tutti i serbatoi e di tutte le linee coinvolte nell’attività di trattamento e conferimento dei rifiuti prodotti a società terze autorizzate;

- bonifica dei suoli dell’area di impianto e conferimento dei rifiuti prodotti a società terze autorizzate;

- messa in sicurezza di tutte le apparecchiature elettromeccaniche;

- smaltimento delle materie prime utilizzate per i trattamenti e rimaste a stoccaggio;

- comunicazione agli enti di controllo dell’avvenuta cessazione dell’attività lavorativa all’interno dell’impianto.

# Bonifiche

L’area occupata dagli impianti A.O.C. è attualmente soggetta alle procedure di cui al titolo V della parte IV del d. lgs. n. 152/2006 per quanto attiene alle bonifiche dei siti contaminati. In particolare, la procedura di bonifica viene portata avanti dalla Società ENI per l’intera area del pontile e di calata Bettolo. E’ stato presentato un piano di caratterizzazione dell’intera area che sarà oggetto di approvazione da parte della conferenza dei servizi che verrà indetta dal Comune di Genova. Alcuni piezometri già esistenti ed altri che verranno approntati con la caratterizzazione ricadranno nell’area occupata da A.O.C. Pertanto, compatibilmente con le proprie necessità operative, la Società A.O.C. dovrà continuare a consentire alla Società titolare della bonifica e sue consulenti l’espletamento delle operazioni di caratterizzazione, monitoraggio periodico e successive attività legate alla procedura di risanamento dell’area.

# Valutazione integrata degli inquinamenti e calendarizzazione degli interventi di riduzione

L’analisi relativa all’applicazione delle migliori tecniche disponibili proposta dalla Società A.O.C. si riferisce al BREF “WASTE TREATMENTS INDUSTRY” e si pone l’obiettivo di giungere ad una riduzione integrata dell’inquinamento all’interno del complesso sottoposto a IPPC. Si distinguono gli interventi possibili secondo due diversi livelli di applicazione delle BAT; un primo, come definito nel Capitolo 5 del BREF Document (2nd Draft del gennaio 2004), riguardante l’applicazione delle BAT in senso più generale quali procedure applicabili al rifiuto in ingresso all’impianto, sistemi di gestione accurati, stoccaggio dei rifiuti pericolosi, oli ed emulsioni ecc…; un secondo livello, che entra nel vivo del processo industriale e che implica ovviamente costi di messa in opera molto differenti, variabili da impianto a impianto.

La Società ritiene di essere già conforme ad alcune delle procedure gestionali ritenute rilevanti nel BREF, ma ovviamente non sufficienti, al fine di percorrere la via della riduzione integrata dell’inquinamento.

Si è provveduto ad effettuare un’analisi comparativa tra le BAT comunitarie recepite con le linee guida e la situazione impiantistico – gestionale di A.O.C. e si riportano di seguito alcuni interventi impiantistici e gestionali a cui la Società dovrà far fronte al fine di perseguire un necessario miglioramento ambientale nel corso dei 6 anni di validità dell’autorizzazione integrata ambientale. Ciò fa salvo quanto potrà essere ulteriormente prescritto in sede di rinnovo  o riesame dell’autorizzazione sulla base di ulteriori miglioramenti possibili o di migliori tecnologie sopravvenienti.

| Intervento prescritto | Tempistica realizzativa |
| --- | --- |
| 1) Realizzazione della separazione delle tre linee di trattamento | 30.06.2011 presentazione agli Enti del progetto 31.12.2012 realizzazione |
| 2) Rielaborazione della documentazione sulla gestione dell’impianto: modalità descrittive sulla provenienza dei rifiuti da nave, revisione del sistema di tracciabilità interna, del calcolo del bilancio di massa dell’intero impianto, coordinamento con manuale di gestione ISO 14001 e quaderno unico d’impianto. | 30.04.2011 presentazione agli Enti del progetto 30.06.2011 realizzazione |
| 3) Adeguamento impianto stoccaggio e trattamento oli usati | 30.04.2011 presentazione agli Enti del progetto 30.06.2011 realizzazione |
| 4) Captazione ed abbattimento delle emissioni derivanti dagli impianti M3 ed M4 | 30.06.2011 presentazione agli Enti del progetto 31.10.2011 realizzazione |
| 5) Miglioramento del sistema di captazione delle emissioni provenienti dagli sfiati dei serbatoi | 30.06.2011 presentazione agli Enti del progetto La realizzazione sarà necessariamente contestuale agli step di avanzamento degli interventi di separazione linee |
| 6) Adozione di sistemi di registrazione dell’attività degli scarichi S2 e S3 | 30.06.2011 presentazione agli Enti del progetto 31.10.2011 realizzazione |
| Sostituzione dell’esistente caldaia ad olio diatermico con caldaia a riscaldamento diretto | 31.10.2012 presentazione agli Enti del progetto 30.04.2013 realizzazione |
| Proposta di adozione di sistemi rinnovabili di produzione energia funzionale all’esercizio dell’impianto con riferimento al piano energetico portuale | 31.12.2014 |

# Sezione dispositiva – limiti e prescrizioni

# Prescrizioni di carattere generale

Ai sensi della parte seconda del d. lgs. n.152/2006 (così come modificata dal d. lgs. n. 128/2010) e richiamati i principi generali di cui titolo I della medesima parte del citato decreto, si dispongono le prescrizioni di carattere generale indicate di seguito relativamente all’attività di trattamento e stoccaggio rifiuti pericolosi e non pericolosi autorizzata in capo alla Società A.O.C. presso il proprio stabilimento sito in Calata Oli Minerali presso Ponte Paleocapa – Genova Porto:

- La durata della presente Autorizzazione Integrata Ambientale è di anni 6, in forza della certificazione di gestione ambientale ISO 14001 riconosciuta dal RINA alla Società A.O.C., salvo il positivo rinnovo della stessa.

- Il ciclo produttivo e le modalità gestionali devono essere conformi a quanto descritto nella relazione tecnica, e successive integrazioni, allegata alla domanda per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, laddove non contrastino con le prescrizioni del presente provvedimento.

- Devono essere prese le opportune misure di precauzione e prevenzione dell’inquinamento, applicando ogni qual volta possibile e comunque in progressione temporale le migliori tecniche disponibili, sia nel corso del periodo di vigenza della presente autorizzazione sia in occasione dei successivi rinnovi in occasione dei quali si procederà ad individuare ulteriori adeguamenti alle BAT comunitarie. Per la durata del primo provvedimento integrato ambientale la Società dovrà realizzare gli interventi migliorativi individuati e calendarizzati nella tabella a pagina 54 della presente autorizzazione.

- L’Azienda dovrà garantire un corretto e razionale utilizzo dell’acqua favorendone il riutilizzo nel ciclo produttivo.

- Devono essere prese le opportune misure per garantire un efficace utilizzo dell’energia.

- Devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze.

- Ogni modifica del ciclo produttivo e/o dei presidi e delle attività anti-inquinamento deve essere preventivamente comunicata alla Provincia di Genova ed all’ARPAL – Dipartimento Provinciale di Genova, fatta salva la necessità di presentare nuova domanda di autorizzazione nei casi previsti dal vigente art. 29-nonies del d. lgs. n. 152/2006, quale modifica sostanziale.

- Ai sensi dell’art. 29-nonies, comma 4 del d. lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii., la Società è tenuta a comunicare all’autorità competente, agli Enti territoriali ed all’Arpal le variazioni attinenti alla titolarità della gestione e/o della proprietà degli impianti.

- La Società è tenuta a comunicare ai medesimi Enti ed Agenzia di cui al precedente punto eventuali inconvenienti od incidenti che influiscano in maniera significativa sull’ambiente, nonché eventi di superamento dei limiti prescritti con il presente atto e per qualsiasi matrice ambientale.

- Ai sensi dell’art. 29-decies, comma 5 del d. lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii., ed al fine di consentire l’espletamento delle attività di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo, la Società deve fornire tutta la necessaria assistenza per lo svolgimento di qualsiasi attività di controllo e di verifica da parte degli Enti / Agenzie a questo preposti.

- L’impianto deve essere munito di apposito cancello che deve restare chiuso in orario non lavorativo o in caso di assenza anche temporanea del personale della Ditta. Dovrà inoltre essere segnalata la presenza dell’impianto con un cartello indicante gli estremi autorizzativi, la ragione sociale, il nominativo del responsabile della gestione dell’impianto e la specifica del divieto di accesso al personale non autorizzato.

- Dovrà essere predisposto un quaderno unico di conduzione dell’impianto, coordinato con il manuale di gestione ISO 14001, che dovrà contenere quanto previsto dal piano di monitoraggio e quanto previsto dalle discipline di settore dei rifiuti, degli scarichi di acque reflue e delle emissioni in atmosfera e di quelle sonore. Come si evince dal calendario attività (pag. 54), una proposta in tal senso dovrà essere formulata alla Provincia di Genova ed all’Arpal entro il 30.04.2011 e realizzata entro il 30.06.2011, previo confronto tecnico con gli Enti destinatari della proposta.

- Tutti i macchinari, le linee di produzione ed i sistemi di contenimento/abbattimento delle emissioni in tutte le matrici ambientali devono essere sottoposti a periodici interventi di manutenzione, così come individuato dalle prescrizioni di comparto e dalle modalità gestionali ulteriori individuate dall’Azienda. Sul quaderno unico d’impianto dovranno essere annotati, tra l’altro, anche i guasti e gli interventi di manutenzione, le letture giornaliere del contatore della linea dell’approvvigionamento idrico all’impianto chimico fisico, nonché (settimanalmente) i quantitativi di reagenti utilizzati.

- L’attività di gestione dei rifiuti dovrà essere effettuata da parte di personale reso edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione e loro trattamento ed informato della pericolosità delle diverse tipologie di rifiuto. Durante le operazioni gli addetti all’impianto dovranno disporre di idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) in base al rischio valutato.

- Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività ed il sito stesso dovrà essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, fatti salvi altri eventi accidentali per i quali si renda necessario procedere al risanamento anche durante la normale attività industriale.

- In considerazione del fatto che per l’area su cui insiste lo stabilimento A.O.C. è in corso una procedura di bonifica ex parte IV – d. lgs. 152/2006 la cui titolarità fa capo ad altra Società, la Società A.O.C., compatibilmente con le proprie necessità operative, dovrà continuare a consentire alla Società titolare della bonifica e sue consulenti l’espletamento di tutte le operazioni di caratterizzazione, monitoraggio periodico e successive attività legate alla procedura di risanamento dell’area.

- L’Azienda dovrà procedere ad effettuare gli autocontrolli previsti dal piano di monitoraggio allegato alla presente autorizzazione e dalle prescrizioni qui impartite per i diversi comparti ambientali. Gli autocontrolli dovranno essere eseguiti nel periodo 01 gennaio – 31 dicembre di ogni anno.

- La ditta entro il 31 maggio di ogni anno (prima scadenza: 31.05.2012) dovrà trasmettere alla Provincia di Genova, al Comune di Genova, all’Autorità Portuale di Genova e ad ARPAL una relazione contenente gli esiti del piano di monitoraggio e i risultati delle analisi alle emissioni prescritte relativamente all’anno precedente, secondo le modalità contenute nel piano di monitoraggio stesso. Gli esiti dovranno essere forniti su supporto informatico e su tabelle formato excel. L’invio della relazione annuale dovrà avvenire oltre che per posta ordinaria, firmata dal gestore e corredata da tutta la documentazione necessaria a comprovare la validità dei dati, anche elettronicamente all’indirizzo: ippc.ge@arpal.org .

- Il piano di monitoraggio dovrà garantire un elevato grado di prevenzione e protezione dell’ambiente; qualora gli esiti dei monitoraggi non diano evidenza dell’efficacia degli autocontrolli, il gestore dovrà attivare un procedimento di revisione del piano, in base all’analisi delle non conformità (NC) rilevate;

- le attività di manutenzione delle fasi critiche di processo nonché dei dispositivi di prevenzione dell’inquinamento dovranno essere eseguiti secondo le modalità e le frequenze dettate dalle ditte fornitrici dei macchinari/apparecchiature. Tali attività dovranno essere registrate sul quaderno di conduzione dell’impianto, dove dovranno essere annotati, oltre alla data e alla descrizione dell’intervento, anche il riferimento alla documentazione di sistema ovvero al certificato rilasciato dalla ditta che effettua la manutenzione. Gli esiti di tale manutenzione e le valutazioni conseguenti dovranno essere inserite nella relazione annuale sugli esiti del piano di monitoraggio e controllo, nonché essere oggetto di valutazione in sede di revisione annuale del PMC stesso.

- Dovranno essere comunicate alla Provincia di Genova ed all’ARPAL – Dipartimento Provinciale di Genova, con almeno 15 giorni di anticipo, le date in cui si intendono effettuare gli autocontrolli periodici delle emissioni (scarichi idrici ed emissioni in atmosfera).

- Tenuto conto che nel piano di monitoraggio proposto dall’Azienda non sono previsti “indicatori di prestazione”, si richiedere alla stessa di definire entro il 30.04.2011, i seguenti indicatori:

  - un indicatore utile al monitoraggio dell’efficienza di separazione olio/acqua/sedimento, ponendo un obiettivo di miglioramento annuale;

  - un indicatore, per ogni parametro significativo, relativo all’efficienza di trattamento dell’impianto chimico-fisico che preveda la verifica analitica sui rifiuti in entrata ed in uscita allo stesso. Ad esempio efficienza abbattimento metalli, zolfo, solidi sospesi, etc.;

  - un indicatore relativo all’efficienza dell’impianto di trattamento fanghi oleosi (M3) che preveda la verifica analitica sui rifiuti in entrata ed in uscita;

  - un indicatore relativo all’efficienza dell’impianto di trattamento disidratazione dei fanghi che preveda la verifica analitica sui rifiuti in entrata ed in uscita.

I risultati e la metodologia di calcolo di tali indicatori dovranno essere determinati annualmente e inseriti nella relazione annuale.

- Entro il 30.04.2011 la Società A.O.C. dovrà predisporre e trasmettere a Comune di Genova, Provincia di Genova, Regione Liguria, Arpal e Asl 3 un documento scritto (denominato “Piano di gestione operativa e di sicurezza”) che dovrà contenere tutte le procedure adottate dal gestore per la caratterizzazione preliminare del rifiuto, il conferimento e l’accettazione di ogni carico. In particolare il piano anzidetto deve contenere indicazioni su:

- procedure di accettazione dei rifiuti da trattare (modalità di campionamento ed analisi e verifica del processo di trattamento) per le differenti linee di trattamento;

- tempi e modalità di movimentazione e stoccaggio dei rifiuti e del prodotto, tal quali ed a fine trattamento, e dei reagenti impiegati all’impianto;

- criteri e modalità di miscelazione ed omogeneizzazione dei rifiuti da trattare con descrizione di dettaglio delle modalità realizzative della separazione delle tre linee di trattamento;

- procedure di verifica, analisi e certificazione dei rifiuti trattati e del prodotto oleoso ai fini dello smaltimento e/o recupero e/o riuso per le diverse linee;

- procedure di monitoraggio e di controllo dell’efficienza del processo di trattamento, dei sistemi di protezione ambientale e dei dispositivi di sicurezza installati;

- procedura di ripristino ambientale dopo la chiusura dell’impianto in relazione alla destinazione urbanistica dell’area;

- istruzioni per la gestione dei singoli impianti di trattamento ed indicazioni delle manutenzioni periodiche da effettuare agli stessi;

- procedure di emergenza per eventuali sversamenti di oli, sostanze chimiche, rifiuti liquidi e percolamenti;

- linee guida per la gestione dei rifiuti con riferimento anche al controllo degli sversamenti;

- identificazione dei ruoli e delle responsabilità delle persone coinvolte nelle procedure da attuarsi in caso di incidenti;

- analisi e verifica dei dati relativi agli indicatori di prestazione registrati nel piano di monitoraggio (consumi idrici, energetici per unità di prodotto) al fine di adottare azioni correttive tese alla minimizzazione dei consumi.

- Alla luce dei contenuti del Piano di gestione operativa e di sicurezza potrà rendersi necessario un aggiornamento del Piano di Monitoraggio in relazione a mutate condizioni di operatività dell’impianto o a seguito di modifiche delle norme applicabili. Tali eventuali aggiornamenti dovranno essere comunicati alla Provincia e ad ARPAL che dovranno esprimersi al riguardo.

- La Società A.O.C. s.r.l. deve provvedere al mantenimento di tutti i dispositivi secondo le modalità direttamente dettate e/o concordate dalla ASL, e dalla U.O.P.S.A.L. in materia di igiene e di prevenzione e sicurezza dell’ambiente di lavoro.

- L’impianto deve essere dotato di idonei sistemi antincendio approvati dai competenti VV.FF.: la ditta appena disponibile, dovrà trasmettere il parere di conformità antincendio che è stato richiesto al comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

- Dovrà essere costituita una polizza assicurativa integrativa a copertura di eventuali danni ambientali e danni a terzi derivanti dall’esercizio dell’attività dell’impianto in oggetto.

- Alla chiusura dell’impianto dovrà essere assicurata la messa in sicurezza del sito e degli impianti, il ripristino dei luoghi, compatibilmente con la destinazione d’uso dell’area e secondo le vigenti normative in materia.

# Prescrizioni di settore

# Rifiuti

- La tabella di cui alle pagine 12 – 13 e 14 della presente autorizzazione, riporta l’elenco dei rifiuti che possono essere ritirati da A.O.C. s.r.l. con indicazione dei limiti qualitativi di accettazione dei conferimenti, delle tipologie di trattamento attuabili per ogni singolo CER e con indicazione dell’impianto di destino all’interno di A.O.C.. Le tipologie di rifiuti in ingresso all’impianto ed i loro destini all’interno dell’insediamento devono essere conformi a quanto previsto nelle suddetta tabella.

- I rifiuti potranno essere conferiti presso l’impianto solo dopo aver superato l’iter di omologa dove saranno riportate le seguenti informazioni: dati del produttore, ragione sociale, indirizzo, p.iva, codice fiscale, codice ISTAT, eventuali iscrizioni/autorizzazioni, capitale sociale, eventuali risultanze analitiche, CER, l’operazione di recupero/smaltimento a cui è destinato il rifiuto, il ciclo produttivo che lo ha generato, lo stato fisico, il colore, l’odore le eventuali precauzioni per il personale dell’impianto, le eventuali caratteristiche di pericolo e, se sottoposto a regime ADR, il numero Kemler e il numero ONU. L’omologa deve essere effettuata per lotti per le partite di rifiuti spot o rinnovata semestralmente per i rifiuti che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito che non sia stato oggetto di modifiche sostanziali (da conferitori abituali). Per i rifiuti conferiti via mare dovrà essere indicata anche la nave di provenienza del rifiuto e dovrà risultare un omologa per ogni compagnia di navigazione e per ogni nave occasionale conferente ad A.O.C. Tutte le omologhe saranno conservate per 5 anni e messe a disposizione delle Autorità Competenti al controllo.

- Per i rifiuti liquidi destinati ai serbatoi di stoccaggio e per tutti i rifiuti classificati come non pericolosi aventi codice a specchio dovrà sempre essere allegata al formulario di identificazione analisi di caratterizzazione e classificazione che ne attesti la non pericolosità, con data di emissione non superiore a 6 mesi fornita dal produttore.

- Il certificato analitico relativo all’analisi di caratterizzazione deve contenere: l’indicazione di chi ha effettuato il campionamento (produttore o addetto al laboratorio e metodica), denominazione precisa del rifiuto (non solo quella del CER), esauriente descrizione del rifiuto (aspetto, colore, esame organolettico, omogeneità o meno, etc.), la determinazione dei parametri rilevati sia ai fini della classificazione che dello smaltimento, l’indicazione dei metodi analitici usati, i limiti di concentrazioni applicabili al caso, le frasi di rischio applicabili alle sostanze. Il giudizio di classificazione dovrà contenere (ad es. in base alle sostanze utilizzate nel ciclo produttivo che ha prodotto il rifiuto) il motivo per cui sono stati selezionati i parametri analizzati e a quali sostanze si è fatto riferimento per decretare se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso.

- Il conferimento dei rifiuti presso l’impianto dovrà essere preventivamente programmato ed approvato dal responsabile dell’impianto. Il conferimento sarà consentito solo nel rispetto di disponibilità in termini di volume di stoccaggio nei serbatoi dedicati alle diverse linee individuate.

- Prima della accettazione dei rifiuti all’impianto, all’atto di ogni conferimento, la Ditta è tenuta a verificare la corrispondenza del rifiuto omologato mediante controllo visivo e prove immediate di laboratorio della % acqua / olio residuo.

- Ogni qual volta un carico di rifiuti venga respinto, il gestore dell’impianto deve dare tempestiva comunicazione (a mezzo fax – 010 5499813) alla Provincia di Genova entro e non oltre 24 ore, trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione o altro documento equivalente.

- Per ogni partita di rifiuti in arrivo, al fine di assicurare la tracciabilità dell’intera sequenza di trattamento, la ditta deve compilare il quaderno unico d’impianto di cui al p.to 12 delle prescrizioni generali. Ciò dal momento in cui tale quaderno verrà effettivamente approntato.

- I registri di carico e scarico rifiuti debbono essere tenuti in conformità a quanto stabilito dall’art. 190 del d. lgs. n. 152/2006 e dal decreto ministeriale n. 148/1998 e s.m.i. fatta salva l’entrata in vigore del sistema di rintracciabilità dei rifiuti SISTRI. Il serbatoio di destinazione dei rifiuti deve essere indicato sul quaderno unico d’impianto.

- I rifiuti ricevuti e prodotti dalla ditta A.O.C. dovranno essere oggetto di una procedura che ne consenta la rintracciabilità in tutte le fasi dalla ricezione al loro invio a smaltimento / recupero o alla vendita nel caso del prodotto destinato al riuso in altri cicli produttivi.

#### Prescrizioni relative alle caratteristiche quali – quantitative dei rifiuti in ingresso:

- L’impianto viene autorizzato per una capacità produttiva massima pari a 112375 t/anno ed una capacità massima di trattamento dei rifiuti pari a 580 t/g .

- Per i rifiuti provenienti da nave (conferiti sia via mare che via terra) dovrà essere precisato, sulla base della documentazione della nave di provenienza, se si tratta di acque da lavaggio cisterne o acque di sentina propriamente dette .

- Secondo le tempistiche indicate nella calendarizzazione di cui a pagina 54 della presente autorizzazione, la Società dovrà provvedere alla progettazione ed alla realizzazione della separazione delle 5 linee di trattamento descritte nelle premesse. A tal fine nel progetto dovrà essere inclusa:

  - relazione tecnica di dettaglio degli interventi impiantistici e gestionali che verranno eseguiti per conseguire l’obiettivo;

  - valutazione di dettaglio dell’adeguamento degli impianti di conferimento, movimentazione e stoccaggio di oli ed emulsioni secondo i requisiti tecnici di cui al d. lgs. n. 392/96;

  - rielaborazione della tavola 2 allegata all’istanza di A.I.A. secondo quello che sarà il nuovo layout d’impianto con, in aggiunta, i percorsi dei rifiuti per le diverse linee di stoccaggio e trattamento.

- Sino al completamento degli interventi di separazione delle linee di trattamento e di adeguamento tecnico degli impianti di stoccaggio oli ed emulsioni, la A.O.C. non potrà ricevere presso il proprio impianto i rifiuti che per loro natura, provenienza e caratteristiche chimico –fisiche confluiscano in linee diverse dalla linea mare o linea terra fanghi. A queste ultime due linee potranno confluire i rifiuti previsti per tale linea dalla terza colonna della tabella di cui alle pagine 12, 13 e 14 della presente autorizzazione.

#### Prescrizioni relative allo stoccaggio dei rifiuti:

- I serbatoi di stoccaggio autorizzati sono quelli indicati nelle tabelle a pagina 15 (stato attuale) e 16 (post-adeguamento) della presente autorizzazione e devono essere adeguatamente contrassegnati ed identificati con opportune targhe.

- Il tempo massimo di stoccaggio dei rifiuti a valle dell’impianto di trattamento non dovrà superare 1 anno ad eccezione dei rifiuti costituiti da fanghi derivanti da filtropressatura e decanter che potrebbero generare odori e per i quali si stabilisce un tempo massimo di stoccaggio pari a 30 giorni lavorativi.

- E’ vietata ogni forma di stoccaggio di rifiuti presso l’insediamento al di fuori di quanto specificatamente autorizzato con il presente atto.

- I rifiuti devono essere stoccati per categorie omogenee, secondo quanto consentito o vietato dalla parte IV del d. lgs. n. 152/2006. I rifiuti provenienti da navi e assimilabili (conferiti via mare e via terra) devono essere gestiti separatamente dalle altre tipologie di rifiuti di diversa provenienza (conferiti unicamente via terra).

- I bacini di contenimento dovranno essere mantenuti sgomberi dalla presenza di qualsivoglia tipo di materiale in deposito. La pavimentazione dovrà mantenersi integra a garanzia di impermeabilizzazione ed effettiva raccolta di eventuali perdite.

- I rifiuti solidi derivanti dal trattamento dovranno essere stoccati in appositi contenitori in modo tale da poterne effettuare l’ispezione.

- Sui contenitori mobili di rifiuti solidi dovranno essere applicati contrassegni adesivi o scritte indelebili indicanti il tipo di rifiuto contenuto ed il relativo codice europeo CER e dovranno essere sistemati in aree ben definite da apposita segnaletica orizzontale.

- La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti, da effettuarsi sempre in condizioni di sicurezza, deve:

  - evitare la dispersione di materiale pulverulento nonché gli sversamenti al suolo di liquidi;

  - evitare l’inquinamento di aria, acqua, suolo, sottosuolo ed acque sotterranee;

  - evitare, per quanto possibile, rumori e molestie olfattive, adottando tutte le cautele volte ad impedire la formazione degli odori;

  - rispettare le norme igienico – sanitarie;

  - evitare ogni danno o pericolo per la salute o pericolo per la salute, l’incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e degli addetti all’impianto.

- Le aree interessate dal movimento dei mezzi operativi di conferimento e/o di movimento interno dei rifiuti dovranno essere provviste di impermeabilizzazione da mantenersi integra. Ciò anche al fine di tutelare le acque di falda e di mare ed in modo da facilitare la ripresa di possibili sversamenti. A tal fine dovranno essere sempre tenute a disposizione nelle immediate vicinanze dell’impianto sostanze assorbenti ad alto assorbimento da utilizzare in caso di eventuali sversamenti accidentali e dovranno essere tenute a disposizione “panne” da utilizzare in caso di sversamenti in mare. I residui di tali interventi di emergenza dovranno essere inviati a smaltimento.

- Il sistema di tracciabilità interna dei rifiuti dovrà essere approntato, regolarmente compilato e verificato a cura del responsabile della conduzione e gestione dell’impianto. Tempi e modi di progettazione e realizzazione sono definiti nella tabella di cui a pagina 54 della presente autorizzazione.

#### Prescrizioni sulla sezione di stoccaggio oli ed emulsioni oleose

- La detenzione e l’attività di raccolta degli oli, delle emulsioni oleose, deve essere organizzata e svolta secondo le modalità previste dal d. lgs. 27 gennaio 1992, n. 95 e deve rispettare le caratteristiche tecniche previste dal D.M. 16 maggio 1996, n. 392.

- In conformità al calendario lavori di adeguamento definito nella presente autorizzazione, dovranno essere adeguate le parti d’impianto attinenti alle linee di conferimento, stoccaggio e trattamento oli usati ed emulsioni, quindi la linea terra oli, linea terra vegetali e la linea emulsioni indissolubili. Sino al completamento dell’adeguamento impiantistico di cui al precedente punto non potranno essere conferiti alla A. O. C. i rifiuti rientranti nelle linee sopra citate.

- Una volta ultimato l’adeguamento (in toto o in lotti successivi) dovrà esserne data comunicazione ad Arpal e Provincia di Genova affinché possano accertare il completamento lavori e le conformità progettuali tramite sopralluogo. Le parti d’impianto adeguate potranno essere attivate a seguito di formale assenso da parte della Provincia di Genova.

#### Prescrizioni sul trattamento chimico – fisico dei rifiuti

- Prima del trattamento chimico –fisico dei rifiuti, la Ditta dovrà verificare la loro accettabilità mediante acquisizione di idonee certificazioni riportanti le caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti in oggetto (scheda di omologa e/o certificazioni analitiche e risultati del test di compatibilità). Tale operazione dovrà essere eseguita per ogni conferimento di differenti partite di rifiuti.

- Non potrà in nessun caso essere effettuata la miscelazione dei rifiuti della linea mare con i rifiuti della linea terra.

- Possono essere sottoposti al trattamento chimico-fisico:

  - le componenti acquose disoleate dei rifiuti oleosi contenuti nei serbatoi della linea mare mentre le componenti oleose devono essere inviate ai serbatoi di deposito per essere successivamente destinate alla vendita come prodotto commerciale soggetto ad accisa;

  - le componenti acquose della linea terra oli, le cui componenti oleose andranno avviate a recupero presso concessionari COOU o a smaltimento.

- il fango solido di risulta dalla filtropressatura dovrà conseguire l’aspetto di materiale palabile e non gocciolante. Rimane facoltà dell’Azienda definire la necessità o meno di filtropressare i fanghi, legando tale ipotesi allo stato fisico richiesto dall’impianto a cui detti fanghi vengono conferiti (palabile o pompabile).

- La gestione dello stoccaggio dei fanghi derivanti dalla filtropressa deve essere effettuata in cassoni di stoccaggio stagni che dovranno essere mantenuti chiusi tranne che nei periodi di conferimento dei fanghi stessi. Dovrà essere prevista l’eventuale aggiunta di prodotti deodorizzanti al fine di contenere ulteriormente le esalazioni maleodoranti.

- Tutte le parti dell’impianto di trattamento devono essere sottoposte a pulizia e manutenzione ordinaria adeguate. Di tali interventi deve essere riportata annotazione sul quaderno unico d’impianto.

#### Prescrizioni sui rifiuti in uscita dall’impianto e sul prodotto oleoso

- I rifiuti in uscita dall’impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale.

- La Ditta è tenuta, ogni qual volta si avvalga di terzi per operazioni di smaltimento e/o recupero successive allo stoccaggio e/o al trattamento dei rifiuti, ad accertarsi che questi siano in possesso dei necessari titoli autorizzativi (autorizzazioni e iscrizioni), richiedendo copia della relativa documentazione.

- Tutti i rifiuti originati dall’attività di trattamento chimico - fisico devono essere codificati con un CER appartenente alla famiglia dei 19.xx.xx.

- I CER la cui aliquota oleosa potrà costituire il prodotto oleoso destinato alla vendita sono unicamente quelli che confluiranno alla linea mare, ovvero rifiuti conferiti sia via mare che via terra purché provenienti da navi ed individuati con i CER di cui all’All. 1 al d.lgs. 269/2005 e rifiuti conferiti via terra, assimilabili per caratteristiche chimico-fisiche ai rifiuti da nave.

- Il prodotto non potrà essere venduto come olio destinato alla combustione diretta.

- Il prodotto oleoso dovrà essere sottoposto a verifiche analitiche con frequenza quadrimestrale per la ricerca dei parametri previsti dalla norma UNI 6579.

- Rispetto ai limiti definiti dalla norma UNI e per le motivazioni riportate in premessa, si ritiene che il prodotto debba rispettare i seguenti limiti:

| Parametro | U.M. | Limite |
| --- | --- | --- |
| Tenore di zolfo | % peso | ≤ 2.5 |
| Densità | kg/l | ≤ 0.950 |
| Ni + V | mg/kg | ≤ 230 |
| Acqua | % V/V | ≤ 2.5 |
| Punto d’infiammabilità | °C | > 65 |
| PCB | mg/kg | < 4 |
| PCT | mg/kg | < 10 |
| Viscosità a 50 °C | mm2/sec | ≥ 29 |
| Sedimenti | % m/m | ≤ 1.5 |
| Residuo carbonioso | % m/m | ≤ 18 |
| Ceneri | % m/m | ≤ 1.3 |

#### Altre prescrizioni gestionali ed amministrative

- Dovrà essere garantita la tracciabilità per ogni partita di rifiuti trattata. A seguito di disamina del sistema di tracciabilità che verrà proposto dall’Azienda, gli Enti si riservano di richiedere ulteriori modifiche o integrazioni.

- Eventuali spandimenti accidentali di rifiuti liquidi dovranno essere assorbiti con prodotti specifici ad alto assorbimento (la cui presenza deve essere sempre garantita all’interno dell’impianto) il cui residuo sarà avviato a smaltimento unitamente ai rifiuti di tipologia corrispondente.

- Dovrà essere mantenuta a favore dell’Autorità Portuale di Genova e per tutta la durata dell’autorizzazione una garanzia finanziaria mediante stipula fidejussoria di entità pari ad una copertura di Euro 1.612.000,00 secondo una delle seguenti modalità:

  - reale e valida cauzione ai sensi dell’art. 54 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e s.m.i.;

  - polizza fideiussoria che preveda l’espressa rinuncia al beneficiario della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione e senza eccezioni, con efficacia fino a svincolo da parte del beneficiario.

- Ad ogni rinnovo di polizza dovrà essere presentata alla Provincia di Genova copia conforme della stipula di cui al precedente punto.

# Sezione acque

- Lo scarico S1 dovrà rispettare i limiti di cui alla Tabella 3, I colonna, dell’Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06.

- i valori limite di emissione non potranno essere in alcun caso conseguiti mediante diluizione con acque prelevate allo scopo;

- l’impianto di depurazione delle acque dovrà essere sottoposto a periodiche operazioni d manutenzione e controllo. Le strumentazioni di controllo dovranno essere mantenute in efficienza tramite verifiche e tarature, secondo le modalità e le frequenze previste dal piano di monitoraggio;

- il pozzetto di campionamento allo scarico S1 dovrà essere mantenuto in efficienza e reso sempre ispezionabile e conformato in modo da permettere il prelievo anche a scarico inattivo;

- i misuratori di portata e contatori volumetrici asserviti allo scarico S1 e alla tubazione di rilancio delle acque di prima pioggia all’impianto di depurazione dovranno essere tenuti sempre in perfetta efficienza. In caso di disservizio e/o sostituzione dovranno essere annotati sul quaderno unico dell’impianto la data dello stesso, la data del ripristino, il valore segnato alla data del disservizio e quello segnato alla data di ripristino;

- dovranno essere inviate a trattamento le prime acque di pioggia delle superfici scolanti corrispondenti ai primi 5 mm di pioggia caduti  e le acque di lavaggio delle stesse superfici. I lavaggi delle superfici non potranno essere effettuati in occasione di eventi meteorici;

- le seconde acque di pioggia potranno essere scaricate a mare tramite lo scarico S2 ovvero lo scarico S3;

- il sistema di separazione delle prime acque di pioggia dalle seconde dovrà essere mantenuto sempre in efficienza; i disservizi relativi alle pompe di rilancio della vasca di raccolta dovranno essere annotati sul quaderno unico dell’impianto, specificando ora e data del guasto e data e ora del ripristino

- le pendenze di scorrimento delle superfici scolanti dovranno essere tali da garantire il regolare deflusso delle acque ai sistemi di raccolta e convogliamento ( caditoie, pozzetti, griglie, ecc.);

- le superfici scolanti dovranno essere mantenute impermeabili;

- l’intera rete di captazione e raccolta delle acque meteoriche e di lavaggio (canalette, cunette vasche di raccolta, pozzetti, pompe di rilancio, etc…) dovrà essere tenuta costantemente libera da detriti e perfettamente efficiente; i disservizi relativi alle pompe di rilancio della vasca di raccolta dovranno essere annotati sul quaderno unico dell’impianto, specificando ora e data del guasto e data e ora del ripristino;

- ogni stoccaggio all’esterno di materie prime, prodotti o rifiuti dovrà avvenire in contenitori chiusi a tenuta, in modo che non vi si possa infiltrare acqua meteorica. Le relative operazioni di carico e scarico dovranno essere eseguite in assenza di eventi meteorici;

- i bacini di contenimento dovranno essere sempre tenuti in buono stato di manutenzione e controllati con una frequenza almeno pari a quella indicata nel piano di monitoraggio;

- dovranno essere sempre disponibili materiali assorbenti e copritombini al fine di intervenire prontamente in caso di sversamenti di sostanze liquide;

- in caso di sversamenti, perdite accidentali o altri eventi che possano causare la contaminazione, durante eventi meteorici, anche delle seconde acque di pioggia, si dovrà provvedere ad inviare all’impianto di trattamento non solo le prime acque ma anche le seconde, fino a quando non saranno eliminate le fonti potenziali di inquinamento tramite le procedure previste dal disciplinare;

- in caso di sversamenti accidentali dovrà essere attivato quanto previsto dal disciplinare predisposto ossia:

- intercettare lo sversamento nelle canaline, nelle caditoie o nei tombini delle acque meteoriche sia limitando il deflusso del liquido, sia sezionando con materiale assorbente le canaline contaminate;

- assorbire il liquido con materiali assorbenti (segatura, terra, zeolite);

- asportare il liquido;

- accumulare il materiale asportato in area coperta o impermeabilizzata (o in cassone coperto) per evitare  possibili contaminazioni durante l’attesa del trasporto a smaltimento;

- identificare il tipo e la pericolosità del rifiuto prodotto;

- pianificare il trasporto e lo smaltimento secondo quanto previsto dalle norme;

- verificare visivamente il grado di contaminazione del terreno non asportato ed eventualmente concordare con il Responsabile Ambiente e sicurezza ulteriori azioni da intraprendere;

- redazione da parte del Responsabile Gestione Operativa di un resoconto dell’accaduto eventualmente allegando documentazione fotografica;

- Gli scarichi delle acque di seconda pioggia S2 e S3 dovranno essere dotati (entro i termini definiti dalla calendarizzazione in calce alla presente autorizzazione) di un sistema che consenta la registrazione della data e dell’ora di attivazione e disattivazione degli stessi. I dati relativi alle attivazioni e alle disattivazioni di tali scarichi dovranno essere mantenuti a disposizione delle Autorità di controllo per un periodo di almeno 5 anni. Tali sistemi di rilevazione dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza;

- dalla data di installazione dei sistemi di cui al punto precedente, la data di eventuali disservizi degli stessi dovrà essere annotata sul quaderno unico dell’impianto, così come la data di ripristino degli stessi;

- la ditta dovrà provvedere all'esecuzione di analisi di controllo allo scarico ogni quattro mesi sui seguenti parametri:, pH, solidi sospesi totali, idrocarburi totali, piombo, rame, solfuri, fenoli, solventi organici aromatici, tensioattivi totali. All’attivazione delle linee separate terra/mare, si ritiene utile monitorare anche i seguenti parametri: Grassi e oli animali e vegetali, cianuri totali, Hg, Sn, As, Al, Cd, Mn, Ni, Zn, Cr tot, Cr VI. Le analisi dovranno essere eseguite su campioni medi compositi sulle tre ore con metodiche IRSA-CNR. Modalità di campionamento differenti dovranno essere giustificate nel verbale di campionamento. I risultati analitici dovranno essere inclusi nel piano di monitoraggio. Le analisi dovranno essere eseguite da Tecnico abilitato, il quale dovrà indicare nel referto l’appartenenza al proprio Ordine Professionale e i metodi analitici utilizzati. I risultati dovranno essere corredati da un verbale di campionamento che contenga la descrizione dello stato di funzionamento dell'impianto di depurazione all’atto del campionamento, delle modalità di campionamento, delle modalità di conservazione del campione. Le operazioni di campionamento, prelievo e conservazione del campione dovranno essere conformi alle metodiche IRSA CNR.

# Sezione emissioni in atmosfera

- La Ditta dovrà presentare alla Provincia di Genova ed a ARPAL un progetto per la predisposizione di un impianto di captazione ed abbattimento fumi per gli impianti M3 e M4 che, successivamente ad una valutazione da parte di Provincia di Genova ed Arpal, dovrà essere realizzato secondo le tempistiche definite nella calendarizzazione in calce alla presente autorizzazione. La Provincia di Genova ed Arpal si impegnano ad esprimersi nel merito del progetto entro due mesi dal suo ricevimento. Successivamente alla realizzazione degli impianti potranno essere individuate eventuali ulteriori prescrizioni ed analisi periodiche sulla base anche dei dati di collaudo analitico delle emissioni e dell’eventuale collettamento degli sfiati ad un sistema di aspirazione/depurazione.

- In merito all’impianto di aspirazione asservito ai locali del trattamento chimico – fisico l’Azienda dovrà effettuare una verifica della depressione dei locali al fine di stabilire la necessità o meno di modificare e/o implementare le aspirazioni nei locali e/o sulle singole parti d’impianto. Tali valutazioni dovranno essere fornite con un’elaborato tecnico da trasmettere ad Arpal e Provincia di Genova entro il 30.06.2011.

- La Ditta, secondo le tempistiche definite nella calendarizzazione in calce alla presente autorizzazione, dovrà inoltrare alla Provincia ed all’ARPAL una progettazione relativa alla captazione ed all’abbattimento degli sfiati dei serbatoi dedicati alle diverse linee di trattamento. L’elaborato dovrà comprendere anche una proposta di collaudo analitico da eseguirsi agli sfiati sopra citati per la quali-quantificazione degli inquinanti.

- La Società dovrà sottoporre a collaudo analitico gli sfiati dei serbatoi delle diverse linee produttive. Le date di esecuzione delle verifiche analitiche dovranno essere comunicate con congruo anticipo (almeno 15 giorni prima ) alla Provincia di Genova ed all’ARPAL (anche via fax) affinché personale tecnico possa eventualmente presenziare alle stesse.

- La Ditta dovrà sostituire entro il 30.04.2013 la caldaia alimentata ad olio combustibile marca tecnositer eta HOL euromat 750 con nuova caldaia a riscaldamento diretto. A tale proposito la Ditta dovrà presentare entro il 31.10.2012 a Provincia di Genova ed ARPAL documentazione tecnica atta a valutare le caratteristiche della nuova caldaia da inserire nel ciclo produttivo. La nuova caldaia dovrà poi essere sottoposta a collaudo analitico con modalità fissate dalla Provincia di Genova, sentita anche ARPAL.

- L’emissione E2 derivante dalla caldaia tecnositer ETA HOL euromat 750 dovrà rispettare (fino alla data di dismissione della stessa prevista entro il 30.04.2013) i limiti in emissione (riferiti a 0 °C e 1013 hPa ed ad un tenore di ossigeno nell’effluente gassoso del 3% (*)) di seguito riportati:

  - Ossidi di azoto espressi come NOx = 500 mg/Nm3

  - Polveri = 80 mg/Nm3

In considerazione del tipo di combustibile utilizzato per l’alimentazione della caldaia, non si ritiene di fissare limiti per gli ossidi di zolfo.

(*) sino alla sostituzione della caldaia e comunque non oltre il termine del 30.04.2013 i limiti in emissione potranno riferirsi ad un tenore di O2 del 6 %.

- L’emissione E3 derivante dalla caldaia tecnositer ETA 2000 dovrà rispettare i limiti in emissione (riferiti a 0 °C e 1013 hPa ed ad un tenore di ossigeno nell’effluente gassoso del 3%) di seguito riportati:

  - Ossidi di azoto espressi come NOx = 500 mg/Nm3

  - Polveri = 80 mg/Nm3

In considerazione del tipo di combustibile utilizzato per l’alimentazione della caldaia, non si ritiene di fissare limiti per gli ossidi di zolfo.

- Le emissioni E2 ed E3 dovranno essere sottoposte annualmente (con riferimento all’anno solare) a verifiche analitiche per la determinazione dei parametri polveri ed ossidi di azoto (espressi come NOx). I risultati delle verifiche analitiche dovranno essere inclusi nella relazione contenente gli esiti del piano di monitoraggio di cui al p.to 18 del capitolo relativo alle prescrizioni di carattere generale.

- La Ditta dovrà mantenere in perfetta efficienza i bruciatori asserviti alle caldaie originanti le emissioni E2 ed E3, che dovranno essere sottoposti a manutenzione (pulizia, disincrostazione e messa a punto) da effettuarsi semestralmente da ditta abilitata e specializzata nel settore.

- La Ditta potrà utilizzare per l’alimentazione delle due caldaie originanti le emissioni E2 ed E3 esclusivamente combustibili indicati nella sezione I parte I allegato X alla parte V del Dlgs 152/06 ed in particolare olio combustibile BTZ con contenuto in zolfo inferiore allo 0,3 % in peso.

- La Ditta dovrà contenere l’emissione E1 derivante dallo scrubber asservito all’impianto di depurazione chimico fisico entro i seguenti limiti (a 0°C e 1013 hPa):

  - Portata = 20000 m3/h

  - SOV = 10 mg/Nm3

  - Sostanze organiche solforate = 0.3 mg/m3

  - H2S = 1 mg/m3

  - NH3 = 1 mg/m3

- Con cadenza annuale (anno solare) la Ditta dovrà sottoporre l’emissione E1 a verifiche analitiche per la determinazione dei parametri SOV, sostanze organiche solforate, H2S e NH3. I risultati delle verifiche analitiche dovranno essere inclusi relazione contenente gli esiti del piano di monitoraggio di cui al p.to 18 del capitolo relativo alle prescrizioni di carattere generale.

- L’ accertamento delle caratteristiche  delle emissioni E1, E2, E3 dovrà avvenire mediante rilevamento analitico sperimentale da effettuarsi secondo le seguenti metodologie:

| Manuale Unichim 158/1988 | Misure alle emissioni. Strategie di campionamento e criteri di valutazione |
| --- | --- |
| Norma UNI EN 10169 2001 | Misure alle emissioni Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati per mezzo del tubo di pitot |
| Norma UNI EN 15259:2008 | Misurazione di emissioni da sorgente fissa. Requisiti delle sezioni e dei siti di misurazione e dell’obiettivo, del piano e del rapporto di misurazione |
| Norma UNI EN 13649 :2002 | Determinazione della concentrazione in massa di singoli composti organici in forma gassosa. Metodo mediante carboni attivi e desorbimento con solvente |
| Norma UNI EN 13284-1:2003 | Emissioni da sorgente fissa- determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni. Metodo gravimetrico |
| DM 25.08.2000 allegato 1 | Rilevamento delle emissioni in flussi gassosi convogliati di ossidi di zolfo ed ossidi di azoto espressi rispettivamente come SO2 ed NO2 |
| Metodo Unichim 632 : 84 | Determinazione dell’ammoniaca - metodo colorimetrico con reattivo di Nessler |
| Metodo Unichim 634 :84 | determinazione del solfuro di idrogeno - metodo volumetrico |
| Metodo UNI EN 13649 (2002) | Determinazione dei mercaptani nell’aria - metodo per adsorbimento su carbone attivo e successiva analisi gascromatografica |

- Il pH basico della soluzione di abbattimento dello scrubber asservito all’ emissione E1 dovranno essere sempre mantenuti in un range 9 ÷ 11. In caso di riscontro di valori al di fuori di tale range dovranno immediatamente entrare in funzione i dispositivi per il reintegro della soluzione di abbattimento dello scrubber.

- Con frequenza mensile dovranno essere eseguite le seguenti verifiche di manutenzione ordinaria:

  - verifica funzionamento e pulizia del PHmetro asservito allo scrubber originante E1;

  - controllo livelli dello scrubber originante E1;

  - controllo funzionale del dosaggio di ipoclorito asservito allo scrubber originante E1.

- Le date e le risultanze delle verifiche di cui ai precedenti punti i) e o) dovranno essere annotate sul quaderno unico d’impianto, sul quale andranno anche indicati gli eventuali disservizi agli impianti di abbattimento. Il quaderno dovrà essere conservato c/o lo stabilimento per almeno 5 anni dalla data dell’ultima registrazione e messo a disposizione per eventuali controlli da parte degli enti competenti.

- In caso di disservizio ai sistemi di aspirazione o depurazione asserviti alle diverse fasi del ciclo produttivo, le lavorazioni a monte dovranno essere immediatamente sospese e non potranno essere riprese fino al ripristino della funzionalità degli impianti di aspirazione/abbattimento stessi. In ogni caso, la Ditta non potrà procedere ad installazioni di condotti di by - pass degli impianti di abbattimento.

# Sezione inquinamento acustico

Limiti

Il quadro di riferimento, ai sensi della vigente normativa di settore, è quello definito dalla L. 447/95 e dal D.P.C.M. 14.11.1997.

Pertanto, l’azienda è tenuta al rispetto dei valori limite genericamente definiti, ai sensi della normativa di settore di cui sopra, per tutto il territorio in cui è insediato lo stabilimento e aree circostanti.

In relazione ai limiti di zona (per l’ambiente esterno) introdotti con le classificazioni acustiche comunali, sono da considerarsi, ai fini della presente autorizzazione, quelli vigenti al momento del rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale. Per l’individuazione della classe e dell’estensione territoriale delle aree a diversa classificazione acustica, il riferimento è rappresentato dalle classificazioni acustiche del Comune di Genova.

Monitoraggi

| Parametro | U. M. | Frequenza | Modalità | Valore limite | Siti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Leq | dBA | triennale oppure a seguito di modifiche impiantistiche rilevanti o successivamente ad interventi di mitigazione acustica | D.M. 16.03.98 UNI 10855 UNI/TR 11326 | Definiti dalla classe acustica della zona in cui ricade il recettore | Confine dello stabilimento e aree circostanti |

Prescrizioni

- Le misure di livello acustico, effettuate da Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi della L. 447/1995,  dovranno essere condotte presso il confine dello stabilimento, sia in punti interni che in alcuni punti esterni, e in eventuali recettori nelle aree ad esso circostante; possono essere utilizzati i siti di misura già considerati nello studio acustico allegato all’istanza AIA, eventualmente integrati da nuovi punti ritenuti idonei (soprattutto in relazione alle misure al confine dello stabilimento ed esternamente ad esso).

- Per l’esecuzione delle misure dei livelli di immissione e di emissione i riferimenti tecnici principali sono costituiti dal D.M. 16.03.1998 e dalla norma UNI 10855 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni e/o evoluzioni.

- I risultati di rilievi fonometrici ed eventuali elaborazioni degli stessi dovranno essere corredati dalla valutazione dell’incertezza dei dati stessi; per la valutazione dell’incertezza i riferimenti tecnici sono dati primariamente dalle norme UNI/TR 11326 e UNI CEI ENV 13500 e loro eventuali modifiche e/o integrazioni e/o evoluzioni, secondariamente dalla letteratura tecnico-scientifica di settore.

- L’azienda dovrà trasmettere i risultati del monitoraggio alla Provincia di Genova e all’ARPAL – Dipartimento Provinciale di Genova in coerenza con i termini generali stabiliti nel  “piano di monitoraggio”.

- Ai sensi dell’art. 7 c. 6 e dell’art. 11 c. 2 del D. Lgs 59/2005 l’Azienda dovrà comunicare al Comune di Genova, con la stessa cadenza individuata al punto precedente, i dati relativi ai controlli sulle emissioni sonore.

- L’azienda dovrà rispettare i limiti definiti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico.

- Tutte le modifiche della linea di produzione e degli impianti di servizio, conseguenti ad ammodernamenti o manutenzioni ordinaria e straordinaria, devono essere attuate privilegiando, se possibile, interventi che portino ad una riduzione dell’emissione sonora complessiva dallo stabilimento e comunque verificando che le componenti installate non peggiorino la situazione emissiva preesistente.

- Qualora i livelli sonori, rilevati durante le campagne di misura di cui al punto 1, facciano riscontrare superamenti di limiti stabiliti dalla classificazione acustica, l’Azienda dovrà tempestivamente segnalare la situazione agli Enti preposti, ai sensi della L. 447/95 e della L.R. 12/98, all’ARPAL ed alla Provincia di Genova, quale Autorità Competente all’AIA ai sensi del D. Lgs 59/2005; inoltre l’Azienda dovrà elaborare e trasmettere agli stessi Enti un piano di interventi che consentano di riportare i livelli sonori al di sotto dei limiti previsti dalla Classificazione Acustica.

# Sezione energia

Nell’ambito della relazione annuale che l’Azienda è tenuta a fornire agli Enti ed all’Arpal (p.to 18 delle prescrizioni generali) dovranno essere inclusi il monitoraggio dei consumi di energia elettrica (in assoluto e in rapporto all’unità di prodotto trattato) e di olio combustibile (in assoluto e in rapporto all’unità di prodotto trattato) - quali  indicatori chiave di prestazione energetica.

Nella medesima relazione dovranno essere evidenziati gli aggiornamenti relativi ai miglioramenti riguardanti la gestione e l’utilizzo delle materie prime e dei servizi ausiliari indicati dalla Società (BAT), ovvero:

- lo sviluppo di efficienti piani di consumo energetico, integrati col piano energetico ambientale portuale, per l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile; una progettazione di dettaglio al riguardo dovrà essere fornita secondo le tempistiche di cui alla tabella a pag. 54 della presente autorizzazione;

- la definizione e calcolo preciso e puntuale del consumo annuo di energia sulla base di indicatori chiave di prestazione;

- analisi energetica dei processi e delle fasi dei processi dell’attività dell’azienda  ed identificazione degli interventi che possano apportare un miglioramento dell’efficienza energetica del ciclo produttivo;

- introduzione di un sistema di gestione per l’efficienza energetica.

# Prescrizioni su interventi migliorativi d’impianto

Di seguito si riporta il calendario relativo ad alcuni interventi impiantistici e gestionali a cui la Società dovrà far fronte al fine di perseguire un necessario miglioramento ambientale nel corso dei 6 anni di validità dell’autorizzazione integrata ambientale. Ciò fa salvo quanto potrà essere ulteriormente prescritto in sede di rinnovo o riesame dell’autorizzazione stessa sulla base di ulteriori miglioramenti possibili o di migliori tecnologie sopravvenienti.

| Intervento prescritto | Tempistica realizzativa |
| --- | --- |
| 1) Realizzazione della separazione delle tre linee di trattamento | 30.06.2011 presentazione agli Enti del progetto 31.12.2012 realizzazione |
| 2) Rielaborazione della documentazione sulla gestione dell’impianto: modalità descrittive sulla provenienza dei rifiuti da nave, revisione del sistema di tracciabilità interna, del calcolo del bilancio di massa dell’intero impianto, coordinamento con manuale di gestione ISO 14001 e quaderno unico d’impianto. | 30.04.2011 presentazione agli Enti del progetto 30.06.2011 realizzazione |
| 3) Adeguamento impianto stoccaggio e trattamento oli usati | 30.04.2011 presentazione agli Enti del progetto 30.06.2011 realizzazione |
| 4) Captazione ed abbattimento delle emissioni derivanti dagli impianti M3 ed M4 | 30.06.2011 presentazione agli Enti del progetto 31.10.2011 realizzazione |
| 5) Miglioramento del sistema di captazione delle emissioni provenienti dagli sfiati dei serbatoi | 30.06.2011 presentazione agli Enti del progetto La realizzazione sarà necessariamente contestuale agli step di avanzamento degli interventi di separazione linee |
| 6) Adozione di sistemi di registrazione dell’attività degli scarichi S2 e S3 | 30.06.2011 presentazione agli Enti del progetto 31.10.2011 realizzazione |
| Sostituzione dell’esistente caldaia ad olio diatermico con caldaia a riscaldamento diretto | 31.10.2012 presentazione agli Enti del progetto 30.04.2013 realizzazione |
| Proposta di adozione di sistemi rinnovabili di produzione energia funzionale all’esercizio dell’impianto con riferimento al piano energetico portuale | 31.12.2014 |

All.I al d. lgs. n.59/2005: codice 5 - “Gestione dei rifiuti”

NOSE 109.07: “Trattamento fisico chimico dei rifiuti”

NOSE 105.14: “Rigenerazione/recupero di materie di rifiuto”

5.1 “Impianto per l’eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi (potenzialità > 10 t/giorno)”

Parte seconda del d. lgs. n. 152/2006, come modificata dal d. lgs. n. 128/2010 (GU 11.08.2010, SO n. 184, in vigore dal 26.08.2010)